**УКРАЇНА**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ»**

**МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Р/РUA333223130000026004000048281АТ «Укрексімбанк» МФО 322313**

**Код ЕДРПОУ 41536514**

**89600 Закарпатська область, м.Мукачево, площа Духновича, 2**

**Е-mail:miskvodokanal@mukachevo-rada.gov.ua**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Звіт про виконану роботу по КП «Міськводоканал» ММР за І квартал 2024р.**

**Протягом І кварталу 2024р . службами КП «Міськводоканал» ММР виконані наступні роботи:**

1. **Промивка водопровідних мереж:**

вул. Варшавська, ЗОШ №11, вул. Набережна Незалежності (Мічуріна), вул. Героїв Ірпіня, ДНЗ №3, р-н Молодіжний, р-н ДОСи, вул. Лесі Українки, вул. Ерделі Адальберта, вул. Зріні Ілони, вул. Закарпатська, вул. Д. Галицького №41, вул. Росвигівська №12, вул. Верді Джузеппе, ДНЗ №18, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №10, вул. Данканича Михайла, вул. Свято-Михайлівська №1, вул. Графа фон Шенборна, вул. Франка Івана №152 .

1. **Усунення витоків на вуличних та квартальних мережах:**

-вул. Митрополита Володимира №10 – встановлення хомута д.300 мм;

-вул. Я.А.Коменського №63 - встановлення хомута д.150мм;

-вул.Солов’їна – встановлення хомута д.150мм;

-вул.Недецеї Яноша – встановлений хомут д.150мм;

-вул.Київська Русь – ремонт водопроводу д.110мм;

-вул.Семедія Іоанна №24 – ремонт водопроводу д.100мм;

-вул.М.Вовчка №14 – зачеканення стика д.100мм;

-вул.Свято-Михайлівська №1 – монтаж ремонтного хомута д.500мм;

-вул.Підопригори №5 – монтаж ремонтного хомута д.150мм;

-вул.Росвигівська №38 – просування труби д.110мм;

-вул.Я.А.Коменського №57 – монтаж ремонтного хомута д.150мм;

-вул.Митрополита Володимира №4 – встановлення хомута д.300мм;

-перехрестя вул.Дорошенка Петра-Лисенка Миколи – встановлення хомута д.150мм;

-вул.Соборна №60 – монтаж 2-х хомутів д.200мм.

1. **Усунення витоків на водопровідних вводах-42 шт.**
2. **Заглушено водопровідних вводів-27 шт.**
3. **Заміна та влаштування водопровідних вводів загальною довжиною 253,0м.**
4. **Влаштування та заміна вуличних, квартальних мереж водопроводу:**

-вул. Сільвая Івана №31 – влаштування дворового водопроводу д.110мм довжиною 92м;

-вул. Лучкая Михайла – заміна водопроводу д.110мм довжиною100м та заміна водопровідних вводів;

-вул.Сагайдачного Петра – заміна водопроводу д.110мм довжиною 80м та д.160мм довжиною 20м та заміна водопровідних вводів.

1. **Заміна , влаштування каналізаційних мереж та колодязів:**

-вул. Сільвая Івана №31 – влаштування каналізації д.315мм довжиною 98м;

-вул. Духновича Олександра №3 – влаштування каналізації д.200мм довжиною 20м;

-вул. Митрополити Володимира №30 – влаштування каналізації д.300мм довжиною 12м;

-пл. Кирила і Мефодія №25 – заміна ділянки каналізації д.200мм довжиною 3м;

-вул. Воробйова Геннадія №58 – влаштування каналізації д.160мм довжиною 6м;

-вул. Київська Русь №85 – влаштування каналізації д.160мм довжиною 35м;

-вул. Кооперативна (ВПУ-3) – влаштування каналізації д.110мм довжиною 22м, установка 2-х зливоприймачів, монтаж колодязя;

-вул. Яр.Мудрого №15 – заміна каналізації д.160мм довжиною 10м.

8.  **Ремонтні роботи в водопровідних колодязях:**

**-**заміна засувки д.80мм – перехрестя вул. Штефана Августина-Гоголя Миколи;

- прочищено водопровідних колодязів –загальна кількість 10шт.;

**-** заміна засувки д.100мм – перехрестя вул. Грушевського Михайла-Музикальна;

**-** заміна засувки д.150мм – вул. Сагайдачного Петра;

**-** профілактика, ремонт ПГ – 5шт.;

- демонтаж, монтаж ПГ – 7шт.;

- ремонт засувки д.150мм вул. Парканія Івана-Мостова;

-влаштування засувки д.100мм – перехрестя вул. Стефаника Василя-Кульчицького Сергія;

- заміна засувки д.100мм– перехрестя вул. Лучкая Михайла-Берегівська;

- заміна засувки д.200мм – вул. Росвигівська №33.

9. **Ремонтні роботи на водозаборах:**

- водозабір «Росвигово», територія насосної станції ІІ-го підйому - реконструкція майданчикових мереж, демонтаж, монтаж засувок ;

- свердловина №34 – демонтаж засувки д.200мм, встановлення глухих фланців;

- заміна глибинних насосів на насоси ТМ Wilo 3 квт в свердловинах № № 3, 6 на водозаборі «Кольчино»;

- демонтаж, ремонт та монтаж глибинних насосів в свердловинах: №16 на водозаборі «Кольчино», №6 та №25 на водозаборі «Івана Франка».

- демонтаж глибинних насосів №45 на водозаборі «Росвигово» та №48 на водозаборі «Окружна»;

- ремонт компресора ВК-6, заміна підлоги на станції знезалізнення водозабору «Росвигово».

- монтаж частотника та електродвигунів на водозаборі «Кольчино»;

- монтаж частотника та електричної шафи з підключенням 3-х насосів по 22 квт на станції ІІ-го підйому водозабору «Росвигово»;

- підключення 3-х насосів по 1,5 квт ТМ Grundfos та монтаж частотника на водозаборі «Окружна»;

**10. Служба сервіс-центру:**

**Повірка лічильників:**

-Знято на повірку-923 лічильників;

-Поставлено після повірки 907 лічильник;

-Повірено з демонтажем 993 лічильників;

-Забраковано 438 лічильників.

11. **Усунення заторів на каналізаційних мережах-606шт**

**12. Промивка дощоприймачів по вулицях:**  Тиха, Чорі Юрія, Миру, Недецеї Яноша, Окружна, Франка Івана, пл.Кирила і Мефодія (ДП «Стар»), Драгоманова**.**

1. **Ремонтні роботи в каналізаційних насосних станціях:**

- монтаж насоса ТМ Grundfos на КНС №3 та КНС №5;

- запуск КНС №6 в автоматичному режимі та влаштування шафи керування;

- заміна та влаштування силового кабелю на КНС №11 довжиною 30м;

**-** монтаж вуличного освітлення на КНС №1 з влаштуванням 2-х прожекторів.

**14. Ремонтні роботи на каналізаційних очисних спорудах:**

**-** відкачка, очистка та капітальний ремонт ходової частини вторинного відстійника №2;

**-** ремонт засувки на КНС дренажних вод;

- заміна масла та фільтра в турбіні повітродувки.

**Т. в. о. директора КП «Міськводоканал» ММР Андрій КОЗІБРОДА**

Вик. Гісем Т.В.