**Звіт про пророблену роботу за 2021р.**

Протягом 2021 р структурним підрозділом КП «Міськводоканал» ММР проводилась робота по забезпеченню міста послугами з водопостачання та водовідведення**.**

**Службою водопровідних мереж ( СВМ) за 2021 р виконано:**

-          Заміна ділянок вуличних водопровідних мереж , дворових мереж та вводів-2020.0м

-          Ремонтні роботи в водопровідних колодязях (заміна сальників та болтів на засувках, ремонт та заміна засувок, ремонт та заміна вентилів, зварювальні роботи)- 128 шт.

-          Усунення заторів на каналізаційних мережах-2087 шт.

-          Промивка каналізаційних мереж-120 шт.

-          Ремонтні роботи на каналізаційних колодязях ( гідроізоляція, бетонування лотків, Усунення витоків на водопровідних мережах та їх промивка-267 шт.

**Службою каналізаційних мереж ( СКМ) за 2021 р виконано**:

-          підмурівка колодязів, заміна та влаштування кришок)- 43 шт.

-          Прочистка та ремонт дощоприймачів об’ємом до 0.25 м3- 2721 шт, об’ємом до 0.5 м3-137 шт**.**

**Службою водопровідних насосних станцій ( ВНС) за 2021 р виконано:**

-          Заміна та ремонт насосного обладнання на свердловинах, станціях ІІ та ІІІ- го підйомів-38 шт.

-          Демонтаж та монтаж засувок в свердловинах, насосних станціях ІІ, ІІІ- го підйомів-8 шт.

**Службою каналізаційних насосних станцій та каналізаційних очисних споруд (КНС    та КОС)  за 2021   р виконано**:

-          Ремонт насосного обладнання на КНС та КОС-22шт.

-          Ремонт, заміна запірної арматури на КНС та КОС-8 шт.

-          Чистка пісколовки на КОС-1 шт.

-          Чистка приймальної камери аеротенків-1шт.

-          Відкачка та чистка первинного відстійника- 1шт.

-          Чистка вторинних відстійників- 4 шт.

**Служба енергетика ВНС за 2021 р виконала**:

-          Заміна силових електрощитів на водозаборі «Чинадієво» ( свердловини №2,6,7,8,22,25), на водозаборі «Центральний» ( свердловини №5, 13).

-          Монтаж конденсаторних установок на станції ІІ- го підйому водозабору «Чинадієво».

-          Ремонт регуляторів реактивної потужності в ЦРП-12 на водозаборі «Центральний», на ст. ІІ-го підйому водозабору «Кольчино», в ТП-212 водозабору «Чинадієво».

-          Заміна кабельної воронки в ТП 212 А, 212.

-          Ремонт електрощитової фонтану в парку Кузьменка Андрія.

-          Реконструкція електросхеми в ЦРП-12 водозабору «Центральний»

-          Поточні профілактичні роботи електромонтажного обладнання на водозаборах «Центральний», «Чинадієво», «Чернишевського», «Окружна».

-          Монтаж  муфти силового кабелю в ТП 272 до свердловини №45 водозабору «Росвигово».

**Служба енергетика КНС та КОС за 2021 р виконала:**

-          Ремонтні роботи електричних кабелів, магнітних пускачів, електроавтоматів та пультів управління на КНС-2 А.

-          Монтаж електрощитової з заміною автоматів, кабелів та монтаж пульту управління на КНС №4.

-          Часткова заміна електропроводки та заміна магнітного пускача на КНС №3.

-          Монтаж пультів управління для підключення 3-ох насосів на КНС № 1.

-          Заміна електроавтоматів ( 2 шт) на КНС № 6.

-          Профілактичні роботи по заміні масла в струмоприймачах на вторинних відстійниках.

-          Влаштування електрозахисту для 4- ох двигунів.

-          Фарбування  електрощитових на КНС № 1, 2 А, 3,4, 6,10, повітродувці ( 36 шт).

-          Монтаж дренажних насосів та пультів управління для них на КНС № 1,2А,3,6,7, ілова та дренажна КНС.

-          Монтаж майданчикового освітлення на КОС та КНС.