**УКРАЇНА**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ»**

**МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Р/РUA333223130000026004000048281АТ «Укрексімбанк» МФО 322313**

**Код ЕДРПОУ 41536514**

**89600 Закарпатська область, м.Мукачево, площа Духновича, 2**

 **Е-mail:miskvodokanal@mukachevo-rada.gov.ua**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Міському голові**

**Балога А.В.**

**Звіт про виконану роботу по КП «Міськводоканал» ММР за І квартал 2023р.**

**Протягом І кварталу 2023р . службами КП «Міськводоканал» ММР виконані наступні роботи:**

1. **Промивка водопровідних мереж:**

вул. Зріні Ілони, вул.Одеська , вул.Набережна Незалежності, Молодіжна, Митрака Олександра, вул.Одеська, вул.Зайця Володимира, вул.Апостола Данила, вул.Дорошенка Петра, вул.Гребінки Євгена, вул. Лисенка Миколи, вул.Шевченка Тараса, вул.Маргітича Івана ДНЗ №12, перехрестя вулиць Зріні Ілони-Небесної Сотні.

1. **Усунення витоків на вуличних та квартальних мережах:**

-вул. Диканя Михайла 3 – влаштований хомут д.150 мм;

-вул. Варшавська (№36) - влаштований хомут д.100мм;

-перехрестя вулиць Духновича Олександра-Чендея Івана – демонтаж засувки д.100мм;

-вул.Партизанська (№8) – встановлений хомут д.100мм;

-вул.Бурча Василя (№15) – встановлений хомут д.100мм;

-вул.Франка Івана (№38-40) – встановлено хомут д.150мм;

-вул.Франка Івана-бічна (№16) – ремонт водопроводу д.200мм;

-вул.Митрополита Володимира (№33) – зварювальні роботи на водопроводі д.325мм;

-вул.Свалявська (№26) – встановлено хомут д.150мм;

-вул.Свято-Михайлівська (№31) – встановлено хомут д.150мм;

-вул.Новака Андрія – встановлено хомут д.160мм;

-вул.Гулака-Артемовського Семена (№45) – встановлено хомут д.100мм;

-вул.Західна (№14) – ремонт водопроводу д.100мм;

 -вул.Пряшівська (№5А) – заглушено водопровід д.100мм;

 -вул.Росвигівська (№34) – заглушено водопровід д.34мм.

1. **Усунення витоків на водопровідних вводах-28 шт.**
2. **Заглушено водопровідних вводів-11 шт.**
3. **Заміна та влаштування водопровідних вводів загальною довжиною-237.0м**
4. **Влаштування та заміна вуличних, квартальних мереж водопроводу:**

-вул. Миклухо-Маклая Миколи - заміна вуличного водопроводу д.110 мм довжиною 205м, переключення водопровідних вводів.

-вул. Римми Хащинської – заміна вуличного водопроводу д.110мм довжиною 153м; переключення водопровідних вводів;

-вул.Митрополита Володимира – заміна ділянки водопроводу д.315мм довжиною 6м;

-вул.Гребінки Євгена – заміна вуличного водопроводу д.110мм довжиною 187м, переключення водопровідних вводів.

-вул.Бартока Бейли – прокладено водопровід д.110мм довжиною 7м; підключення дворових вводів.

-вул.Петки Шандора – прокладено водопровід д.110мм довжиною 100м;

-вул.Західна (№14-16) – заміна ділянки водопроводу д.110мм довжиною 2м;

-вул.Хмельницького Богдана, 56 – прокладено водопровід д.110мм довжиною 7м;

1. **Заміна , влаштування каналізаційних мереж та колодязів:**

-вул.Стуса Василя, 4 – заміна ділянки каналізації д.300мм довжиною 3м;

-вул. Хмельницького Богдана, 56 – прокладено каналізацію д.200мм довжиною 6м;

-вул.Береста Олексія, 32 – заміна ділянки каналізації д.160мм довжиною 7м;

-вул.Нова, 6 – заміна ділянки каналізації д.160мм довжиною 4м;

-вул.Свято-Михайлівська, 31-33 – заміна ділянки каналізації д.315мм довжиною 50м;

-монтаж каналізаційного колодязя по вул.Петки Шандора;

-вул.Набережна, КНС-7 – заміна ділянки каналізаційної труби д.400мм довжиною 2,5м;

-вул.Закарпатська, 10 – заміна каналізації д.150мм довжиною 44м;

1. **Ремонтні роботи в водопровідних колодязях:**

-демонтаж 2-х пожежних гідрантів по вул.Франка Івана-бічна; вул.Зріні Ілони 29А та перехрестя вулиць Миру-Недецеї Яноша; вул.Вокзальна.

-демонтаж, монтаж 2-х засувок на перехресті вул.Штефана Августина-Маргітича Івана;

-прочищено водопровідних колодязів –загальна кількість 22шт.;

-монтаж водопровідних колодязів з засувкою д.100мм : вул. Бартока Бейли; вул. Свято-Михайлівська №33; по вул.Гребінки Євгена; вул. Малильо Софії;

-демонтаж та монтаж пожежних гідрантів: вул. Митрополита Володимира, 60; вул. Духновича Олександра, 150; вул. Миру, 89; перехрестя вулиць Окружна-Західна; вул. Сільвая Івана, 38; вул. Апостола Данила, 7;

-ремонт засувки на перехресті вулиць Гоголя Миколи-Єлизавети королеви;

-монтаж пожежних гідрантів: вул.Болгарська; вул.Молодіжна, 3; вул. Петки Шандора, 1; вул.Бартока Бейли;

-ремонт пожежного гідранту по вул.Героїв Чернігова;

-монтаж водопровідного колодязя з пожежним гідрантом по вул. Набережна Незалежності, 1;

1. **Ремонтні роботи на водозаборах:**

 -капітальний ремонт свердловини №19 на водозаборі «Чинадіївський»;

 - капітальний ремонт свердловини № 4 на водозаборі «Центральний»;

 - заміна глибинних насосів: свр. №№ 8, 19 (в-р «Чинадіївський»), свр. № 25 (в-р «Ів.Франка»), свр. № 48 (в-р «Окружна»), свр. № 45 (в-р «Росвигово»), свр. №28 (в-р «Чернишевського»).

 - заміна засувок: д.300мм (в-р «Кольчино»), д.200мм та д.100мм (станція знезалізнення).

 - установка дренажного насосу DRENA G900TA (станція ІІ підйому в-ру «Росвигово»).

 - заміна зворотних клапанів: свр. №№ 5, 6, 26, 34, 45 (в-р «Росвигово»); насос № 1 та № 2 (станція ІІ-го підйому в-ру «Окружна»);насос №2 ((станція ІІ-го підйому в-ру «Кольчино»);

 - промивка резервуарів чистої води на водозаборі «Чернишевського»;

 - заміна компресора ВК-6 на станції знезалізнення.

 - монтаж генераторів на водозаборах «Ключарський», «Івана Франка», свердловина №6, №48, «Окружна»;

 - монтаж в/в кабелю на водозаборі «Росвигово» по вул. Неймана Балтазара (Мечнікова) до ЦРП;

 -демонтаж, монтаж частотника на свр.№ 25.

1. **Служба сервіс-центру:**

 **Повірка лічильників:**

 -Знято на повірку-738 лічильників;

 -Поставлено після повірки 751 лічильник;

 -Повірено з демонтажем 750 лічильників;

 -Забраковано 348 лічильників.

1. **Усунення заторів на каналізаційних мережах-614шт**
2. **Промивка дощової каналізації:**

 **-** вул. Берегівська-об’їзна;

 - вул.Духновича Олександра;

 - вул.Свалявська;

 - вул.Єлизавети королеви;

 - вул.Карпенка-Карого Івана, 9,11;

 - вул.Ужгородська, 47;

 - р-н Окружна;

 - вул.Берегівська;

 - вул.Пашкуя Золтана.

1. **Усунення заторів на дощоприймачах – 30шт.**
2. **Влаштування дощової каналізації – вул.Крилова Миколи; вул.Недецеї Яноша.**
3. **Ремонтні роботи на каналізаційних насосних станціях:**

**-**чистка піскових майданчиків;

**-**чистка грабельного відділення КНС дренажних вод;

**-**чистка третьої секції аеротенок;

**-**відновлення роботи напірного колектору від КНС №2А до КОС;

**-**демонтаж тамонтаж насосу №3 СМ 150-125-315/4 на КНС №6;

**-**монтаж генераторів на КНС№1, № 3, № 4, № 5, № 6;

**-**монтаж частотників на КНС №6;

**-**заміна головних вводів, електрощитів та автоматів на КНС №1, №3, №4, №5, №6.

**16.** **Ремонтні роботи на каналізаційних очисних спорудах:**

**-** відкачка та очистка 3-ої секції аеротенок від піску;

**-** чистка пісколовки № 2 від мулу;

**-** чистка грабельного відділення в КНС дренажних вод;

**-** влаштування обігрівачів в адмінбудівлі.

 **Директор КП «Міськводоканал» ММР Олег КАЗИБРІД**

Вик. Гісем Т.В.