Інформація про виконану роботу

по КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради за І квартал 2019 р.

Ремонтні роботи на каналізаційних мережах:

- Заміна ділянки труби д.200 мм довжиною 10 м – вул. Миру, 25 (д/с №23).

- Заміна каналізаційного люка на перехресті вулиць Вокзальна-Маргітича Івана.

- Ремонт каналізаційної мережі – вул.  Росвигівська, 3.

- Усунення витоку на напірній каналізації від КНС-7 – зачеканення стику на трубі д.400 мм.

- Монтаж каналізаційного колодязя – вул. Болгарська, 12.

- Усунення  заторів на каналізаційних мережах – 420 шт.

- КНС  № 3  ремонт насосу  2 СМ - 150

- КНС  №7  ремонт  насосу  1 СД – 450

- КНС  №4  ремонт  насосу  2 СМ – 150

- Ремонт   мулового насосу  2 СМ - 250

- КНС  №5  ремонт  насосу  2 СМ – 150