**Звіт про виконану роботу комунального підприємства «Міськводоканал» за ІІІ квартал 2019 року**

За ІІІ квартал 2019 року структурними підрозділами комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради виконано ряд ремонтно-будівельних робіт з обслуговування мережі водовідведення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

На мережі водовідведення м. Мукачева та Мукачівської міської ОТГ КП «Міськводоканал» у ІІІ кварталі 2019 року здійснено ремонтно-будівельні роботи, зокрема:

- заміна каналізаційної труби діам. 200 мм довжиною 2 м по вул. Кошута Лайоша, 41;

- будівництво каналізаційної мережі діам. 315 мм довжиною 15 м по вул. Проніна Василія;

- усунення витоку на напірній каналізації діам. 700 мм із зачеканенням стику на каналізаційній трубі діам. 400 мм на КНС-2А;

- усунення заторів на каналізаційній мережі у кількості 285 шт.

Забезпечено проведення ремонтних робіт на каналізаційних насосних станціях та каналізаційних очисних спорудах, а саме:

- КНС № 1: роботи по барботажу грабельного відділення на насосі № 1;

- КНС № 2А: ремонт центральної засувки і зворотного клапана, ремонт насоса № 1, переключення на самопливний колектор;

- КНС № 10: ремонт освітлення у машинному залі;

- КНС № 8: монтування і введення в експлуатацію насоса № 3;

- КНС № 7: профілактичний ремонт і введення в експлуатацію насоса № 3;

- повітродувна станція: ремонт покрівлі;

- виконано профілактичні роботи насосів на КНС-2, КНС-3, КНС-6, КНС-7;

- проведено профілактично-ремонтні роботи на напірному колекторі від КНС-2А до Каналізаційних очисних споруд.

КП «Міськводоканал» у ІІІ кварталі 2019 року в Мукачівській міській ОТГ забезпечено прочистку колодязів зливової каналізації у кількості 1 047 шт. та 24,3 м3 водовідвідних лотків. Виготовлено 35 решіток на зливоприймальні колодязі, з яких 19 шт. встановлено.

**Управління міського господарства Мукачівської міської ради**