УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ»

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р/РUA 84 300346 0000026000027210301ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  МФО 300346

Код ЕДРПОУ 41536514

89600 Закарпатська область, м.Мукачево, площа Духновича, 2

тел/факс: 2-43-91;тел:2-12-85 Е-mail:kpmiskvodokanal19@gmail.com

«_____» _____________2021 р.              №_______

Міському голові

Балога А.В.

Звіт  про виконану роботу по КП «Міськводоканал»  ММР за ІІІ квартал 2021р.

Протягом ІІІ-го кварталу 2021р. службами КП «Міськводоканал» виконані наступні роботи:

- Промивка водопровідних мереж:

вул. Стуса Василя (ДНЗ); вул.Крилова Івана (ДНЗ №3), вул.Римського –Корсакова; вул.Зайця Володимира; бульвар Гойди Юрія, 12; вул.Осипенка Олександра (ЗОШ №11); вул. Окружна; вул.Першотравнева Набережна; вул.Молодіжна; вул.Мічуріна Івана; район ДОСИ; вул.Шевченка Тараса, 68 (ЗОШ №16); перехрестя вулиць Окружна-Чайкіної Лізи.

- Усунення витоків на вуличних мережах:

- Вул.Коменського Я.А.-Немировича-Данченка -д.150мм;

- Вул.Духновича Олександра 112-д.250мм;

- Вул.Франка Івана-Пряшівська-  д.300мм, д.150мм;

- Провулок Франка Івана – зачеканка стику д.100мм;

- Вул.Кралицького Анатолія,3 -встановлено хомут д.100мм;

- Перехрестя вулиць Данила Галицького-Кралицького Анатолія – встановлено хомут д.100мм; Перехрестя вулиць Закарпатська-Корятовича Федора;

- Напірний водогін з водозабору «Кольчино» -д.600мм;

- Вул.Довбуша Олекси д.100мм;

- Вул.Пирогова Миколи д.100мм;

- Вул.Набережна ( територія КНС-7) д.150мм;

- Вул.Зайця Володимира, 12-д.100мм;

- Смт.Кольчино, вул.Латорична-д.100мм;

- Вул.Кралицького Анатолія, 11-д.100мм;

- Вул.Закарпатська, 4-д.200мм;

- Вул.Нова, 6-д.100мм;

- Вул.Осипенка Олександра. 56-д.200мм;

- Вул.І.Зріні, 69-д.200мм;

- Вул.Окружна, 17-д.100мм;

- Провулок Франка івана-д.100мм;

- Вул.Берегівська, 122-д.150мм;

- Вул.Набережна-д.150мм;

- Вул.Франка івана, 150-д.110мм;

- Вул.Амосова Миколи.(ЗОШ №12)-д.100мм;

- Вул.Легоцького Тивадора-д.100мм

- Усунення витоків на водопровідних вводах – 64 шт.

- Заглушено водопровідних вводів – 15 шт.

- Заміна ділянок водопровідних мереж:

- Містечко «Шипка» ДНЗ-труба д.32мм   довжиною 6,0м;

- Вул.Щепкіна Михайла – труба д.160мм   довжиною 160,0м;

- Вул.Яр.Мудрого 4-6- труба д.63мм довжиною16,0м;

- Вул.Павлова Івана академіка (супермаркет Alma) – д.40мм довжиною 2,0м;

- Вул.Берегівська-об’їзна, 12 – д.63мм довжиною 16,0м;

- Перехрестя Франка Івана-Пряшівська – д.300мм довжиною 11м;

- Заміна ділянки вуличної мережі д.110мм, довжиною 6м-перехрестя вул.Грабаря Ігоря-Мондока Івана та труби д.90мм довжиною 27м;

- Вул.Амосова Миколи академіка (ЗОШ №2) – д.110мм довжиною 2,5м;

- Заміна водопровідних вводів загальною довжиною 193м

- Прокладення нових ділянок водопроводів:

- Вул.Росвигівська, 2Ж- д.63мм довжиною 19м;

- Водозабір «Центральний»-ділянка напірного водопровіду д.160мм довжиною 6,0м;

- Ремонтні роботи в водопровідних колодязях:

- Ремонт  пожежних гідрантів: вул.Університетська 7А; перехрестя вулиць Л.Чайкіної-Окружна; Бульвар Гойди Юрія, 12;

- Монтаж пожежного  гідранту -  вул.Підгорянська, вул.Чайкіної Лізи; вул.Лавківська, 1Д.

- Ремонт засувок: д.100мм по вул. Ужгородська;  д.100мм по вул.Окружна 27, 32; д.200мм по вул.Гоголя Миколи 23; д.100мм – перехрестя вулиць Вокзальна-Берегівська; містечко «Шипка»-заміна болтів;

- Заміна  засувки д.100мм – пл..Кирила і Мефодія; перехрестя вулиць Павлова Івана академіка-Амосова Миколи академіка – д.100мм; вул.Верді Джузеппе -  демонтаж-монтаж засувки д.300мм; перехрестя вулиць Франка Івана-Пряшівська - демонтаж-монтаж засувки д.300мм

- Прочистка водопровідних колодязів – 30 шт.

- Завезення питної води на вул.Світла №№3,5;  вул.Толстого, 49; вул.Водна; вул.Великогірна.

- Демонтаж насосного обладнання в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Центральний»  з подальшим монтажем в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Росвигово».

- Монтаж нового насосного обладнання в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Центральний» .

- Ремонт компресора ВК-6 на станції знезалізнення.

- Ремонт бустерної установки в насосній станції ІІІ-го підйому на пл..Кирила і Мефодія, 7.

- Ремонт горизонтального насосу DAB 55 квт.

- Заміна глибинних насосів на свердловинах:

- Водозабір  «Росвигово» - свр. №№ 34, 45;

- Водозабір «Кольчино» - свр. №№ 3, 5, 12;

- Водозабір «Росвигівський» - свр.№36;

- Водозабір «Ів.Франка» - свр. №№ 25, 6;

- Водозабір «Чинадіївський» - свр. № 23.

- Ремонт свердловини в с. Пістрялово.

- Ліквідаційний тампонаж свердловини №8 водозабору «Окружна».

- Служба сервіс-центру:

Повірка лічильників з демонтажем: знято на повірку  705шт. лічильників. Поставлено після повірки 648шт. лічильників. Повірено 795 шт.лічильників. Забраковано 331шт. Повірено без демонтажа 914шт.Лічильників.

- Заміна дворової каналізації  по вул.Яр.Мудрого 4-6 – д.250мм довжиною 22,0м.

- Промивка каналізаційного колектору по вул.Водна.

- Прокладено каналізаційну трубу д.200мм довжиною 28м по вул.Росвигівська 2Ж;  д.200мм довжиною 8 м по вул. Валленберга Рауля.

- Усунення заторів на каналізаційних мережах – 581 шт.

- Промивка дощової каналізації –  вул.Одеська, Диканя Михайла, 6, вул.Свалявська. вул.Дорошенка Петра, вул. Духновича Олександра (ДЮСШ), вул. Штефана Августина- Маргітича  Івана, вул. Університетська, 5А, вул. Миру 32, вул. Сеченова Івана-Філатова Володимира, вул.Млинська, вул.Морозова Миколи академіка, вул.Свалявська, мікрорайон «Підгоряно», вул.Петефі Шандора, вул.Росвигівська, вул.Першотравнева Набережна, вул.Валленберга Рауля, вул.Садова, вул.Окружна, вул.Гоголя Миколи; вул.Миру; вул.Недецеї Яноша; вул.Петра Дорошенка; вул.Гоголя Миколи; вул.Штефана Августина; вул.Франка Івана, 144; вул.Єсеніна Сергія; вул.Одеська, 2А; площа Федорова Івана.

- Прочистка дощоприймачів-147шт.

- Монтаж каналізаційного колодязя вул.Берегівська, 122.

Ремонтні роботи в каналізаційних насосних станціях та КОС:

- КНС №2А- ремонт насосу №4.

- КНС дренажних вод – ремонт насосу, заміна валу підшипника;

- КНС №6 – ремонт насосів №1 та №2; очистка всмоктувального  трубопроводу; ремонт засувки.

- КНС №9-чистка грабельного відділення; ремонт зворотного клапану.

- КНС мулова – ремонт насосу, підшипника, заміна втулки.

- КНС№1 – ремонт зворотного клапану на насосі №2.

- Вторинні відстійники на КОС – ремонт редуктору, заміна направляючого механізму.

- Ремонт покрівель на КНС№5, КНС №8, КНС №9.

В.о.директора  КП «Міськводоканал»                 Олександр Суворов