Звіт  про виконану роботу по ММКП «Мукачівводоканал» за І квартал 2021р.

Протягом І-го кварталу 2021р. службами ММКП «Мукачівводоканал» виконані наступні роботи:

- Промивка водопровідних мереж: вул. Цибере Василя;  вул.Першотравнева Набережна;  Мічуріна Івана;  вул.Одеська;  вул.Небесної Сотні;  Валленберга Рауля; вул.Шевченка Тараса ЗОШ №16; вул.Молодіжна, перехрестя вул.Я.Мудрого-пл.Кирила і Мефодія; вул.Осипенка Олександра, 58 (ЗОШ №11); вул. Л.Українки; вулиці мікрорайона «Борок-телеп»;

- Усунення витоків:

вул.Берегівська, 23-влаштування хомута д.100мм (ДНЗ №19);

вул.Попова Олександра, -  15ремонт труби в водопровідному колодязі;

вул.Стойки Олександра, 11Б -  ремонт вуличного водопроводу д.150мм;

вул. Зріні Ілони, 240 - влаштування ремонтного хомута д.150м м;

вул.Я.Мудрого, 23;20; 85; 95;

вул.Духновича Олександра, 92; 3; 18; 61;

вул.Штефана Августина, 5;

вул.Шишкіна Івана, 9 – встановлено ремонтний хомут д.150мм;

вул.Токаря Михайла,67 – встановлено ремонтний хомут д.150мм;

вул.Зріні Ілони. 4;

вул.Ольбрахта Івана, 2;

вул.Верховинська, 99;

вул.Я.Мудрого, 95; 80; 84;

вул.Я.Мудрого, 43 – влаштування ремонтного хомута д.100мм;

вул.Свято-Михайлівська-в’їзд на територію ринку «ГІД»;

вул.Чехова Антона, 16;

вул.Духновича Олександра, 12;

вул.Зайця Володимира- вулична мережа д.150мм;

вул.Митрака Олександра, 22;

вул.Миру, 18; 24; 16;

вул. Свалявська (вантажний парк) - вулична мережа д.150мм;

вул.Токаря Михайла -  вулична мережа д.150мм;

заглушено водопровідний ввід д.25мм– вул.Достоєвського Федора, 11;

заглушено водопровідний ввід д.32мм – вул.Підгорянська, 79;

заглушено водопровідний ввід д.32мм – вул.Коперніка Миколи, 26;

заглушено водопровідний ввід д.32мм- вул.Купальна, 8;

заглушено водопровідний ввід д.25мм – вул.Лєрмонтова Михайла, 27Б;

ремонт водопровідного вводу д.25мм – вул.Франка Івана, 66;

ремонт водопроводу д.50мм -  вул.Франка Івана, 126;

ремонт водопроводу д.40мм – вул.Нова, 4;

ремонт дворового водопроводу д.25мм – площа Кирила і Мефодія, 24, монтаж лічильника на вводі ;

ремонт водопроводу д.500мм  - вул.Свято-Михайлівська (район -ринок  ГІД);

ремонт водопроводу д.125мм – вул.Пряшівська (від свердловини №6);

ремонт водопровідного вводу д.25мм – вул.Беляєва Павла космонавта;

ремонт водопровідного вводу д.32мм – вул.Цибере Василя, 25;

ремонт водопровідного вводу д.25мм – вул.Цибере Василя, 2;

заглушено водопровідний ввод д.25мм – вул.Миру, 84 кв.5;

ремонт водопровідного вводу - заміна муфти д.50мм вул.Дорошенка Петра. 6;

ремонт водопровідного вводу д.25мм - вул.Сагайдачного Петра, 46;

ремонт майданчикової мережі д.100мм – вул.Пирогова Миколи (ЦРЛ);

- Заміна ділянок водопроводів :

Перехрестя вул.Цибере Василя-Масарика Томаша – труба  д.200мм довжиною 5,5м;

вул.Млинська-труба д.100мм довжиною 6м;

вул.Ватутіна Миколи, 12-14 –труба  д.32мм довжиною 3,0м;

вул.Млинська, 18 – заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною 13,0м;

вул.Гулака -Артемовського Семена, 6 – заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною 11м;

вул. Севастопольська, 33 – заміна водопровідного вводу  д.25мм довжиною 21м;   вул.Вокзальна, 30 – заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною 27м;

вул. Толстого Льва, 41 – заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною 23м;

вул.Я.Мудрого, 95 – заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною 2м;

вул.Свято-Михайлівська ( від лижної фабрики «Фішер» до території ринку «ГІД»)  - заміна водопровідного вводу д.110мм довжиною 125м,  будівництво водопровідного колодязя з влаштуванням засувки д.100мм,  переключення з майданчиковою мережею ринку «ГІД»;

заміна майданчикової мережі  д.100мм на д.63мм довжиною 62м – вул.Пирогова Миколи (ЦРЛ);

- Ремонт та прочистка   водопровідних колодязів:

перехрестя вул.Університетська –вул. Перемоги;

перехрестя вул.Росвигівська-вул.Немировича-Данченка Володимира;

вул.Карпенка-Карого Івана;

вул.Львіська, 2 з влаштуванням плити перекриття;

перехрестя вул.Недецеї Яноша-Севастопольська;

вул.Свалявська;

перехрестя вул.Я.Мудрого-Вокзальна4 вул.Шишкіна Івана, 9;

вул.Миру, 29; 39;

перехрестя вул.Коменського Я.А-вул.Немировича-Данченка Володимира – встановлення кришки на ВК;

- Ремонтні роботи в водопровідних колодязях:

заміна вентиля  - вул.Попова Олександра, 15

заміна засувки д.150мм – перехрестя вул.Окружна-Болгарська;

демонтаж засувки д.100мм з влаштуванням глухого фланця  - перехрестя вул. Миру-Недецеї Яноша;

демонтаж 2-х засувок д.150мм. д.200мм  - перехрестя вул.Недецеї Яноша-Штефана Августина;

демонтаж засувки д.100мм  - перехрестя вулиць Недецеї Яноша-Миру;

ремонт засувки д.100мм – перехрестя вул. Яр.Мудрого-Партизанська;

заміна засувки д.150мм – перехрестя вул.Вокзальна-Яр.Мудрого;

влаштування плити перекриття – перехрестя вул.Франка Івана-Коперніка Миколи;

заміна вентиля д.25мм та усунення витоку – вул.Миру, 76;

заміна муфти в колодязі - вул.Вокзальна, 76;

прочистка 2-ох колодязів – вул.Пирогова (територія ЦРЛ);

заміна ділянки труби д.160мм довжиною 1,5м в водопровідному колодязі на території  ЕЧК-7 (вул.Менделєєва), відглушення водопроводу д.150мм до котельніі ЕЧК-7. Влаштування 2-ох вентилів для переключення водопровідних вводів по вул.Стасова.

- Ділянка водонасосних станцій:

Демонтаж засувок  д.300 мм в насосній станції ІІ-го підйому по вул.Мечнікова. монтаж     засувки д.200мм на напірній лінії, заміна ділянки труби д.250мм довжиною 20м на напірній лінії, заміна горизонтального насоса  марки  DAB(55 квт) на насос марки SAER (37 квт);

Демонтаж насосу Д630/90  в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Чинадієво» та    монтаж  насосу марки DAB;

Ремонт дренажних насосів в насосній станції ІІ-го підйому на водозаборі «Чернишевського» та «Росвигово»;

Поточний ремонт бустерної насосної установки марки Wilo в насосній станції ІІІ –го підйому по вул.Франка Івана-бічна;

монтаж водопровідної труби д.225мм довжиною 12м на майданчиковій мережі станції ІІ-го підйому  по вул.Мечнікова Іллі;

усунення витоку на засувці д.300мм на майданчиковій мережі станції ІІ-го підйому по вул.Мечнікова Іллі;

демонтаж засувки д.300мм на станції ІІ-го підйому по вул. Мечнікова Іллі;

заміна датчика частотного регулювання на свердловині №25 по вул.Пряшівська;

заміра динамічного та статичного рівнів на свердловині №18 на водозаборі «Чинадіївський»;

демонтаж ПЛК ( контролера) на станції ІІІ-го підйому по вул. Університетська та Великогірна з подальшою відправкою на ремонт;

монтаж кабельних ліній для диспетчеризації рівня води в резервуарах на водозаборі «Чинадіївський» та «Сороча гора»;

заміна датчика сухого ходу на станції ІІІ-го підйому по вул.Л.Толстого;

обстеження свердловин №№ 1А, 2А, 3А, 4А на водозаборі «Чинадіївський»;

параметризація та щомісячне зчитування показників лічильників класу «С+»;

заміри витрати води на станціях ІІІ-го підйому за допомогою приладу «РТ878» Panametriks

- Ремонт пожежного гідранту по вул.Вишиваного Василя

- Завезено питну воду в мікрорайон «Борок-телеп»

- Служба сервіс-центру:

Повірка лічильників з демонтажем: повірено 792 шт. лічильників, з них непридатні – 377 шт.  Знято на повірку 870 шт. лічильників, поставлено після повірки 702 шт.

Повірка лічильників без демонтажу: повірено  828 шт. лічильників, з них непридатні 191 шт.

- Служба гол.енергетика:

Заміна ЩОУ на водозаборі «Чинадіївський», «Чернишевського», «Кольчино» - всього 15шт;

поточний ремонт  ТП-10, 7, 272, 268, 181А, ЦРП-12, 15, КТП на водозаборі «Ключарський»;

ремонт електрообладнання фонтанів в парках Злагода та ім..Кузьменка;

заміна контакторів в АСУ на водозаборах «Кольчино» та «Чинадіївський»;

монтаж електроживлення та встановлення ЩУ на свердловині №20 на водозаборі «Севастопольський» та на бустерній  установці на станції ІІ-го підйому на водозаборі «Центральний».

Управління міського господарства міськради