**Міському голові**

**Балога А.В.**

**Звіт про виконану роботу по ММКП «Мукачівводоканал» за 2022р.**

Протягом 2022 р виконано наступні роботи:

Заміна глибинних насосів на свердловинах:

-Водозабір «Росвигово»- свр. № 26;

- Водозабір «Чинадіївський»- свр. №8,14,21;

- Водозабір « Ключарки»-свр. №4;

- Водозабір «Кольчино»-свр. №3.

Ремонтні роботи на водозаборах:

-Водозабір « Чинадієвський»:

- запуск в роботу багатоступеневих насосів ТМ Grundfos» ( 4 насоси по 22 квт.) в насосній станції ІІ- го підйому;

- демонтаж старого насосного обладнання та електрощита АСУ на станції ІІ-го підйому;

- зварювальні роботи на свердловині № 14;

- зварювальні роботи на напірному трубопроводі станції ІІ-го підйому;

- часткова реконструкція свердловини № 19 з нарощуванням обсадної труби, обв’язки свердловини та підготовка до будівництва наземної частини свердловини;

- заміна ділянки водопровідної мережі д-150 мм довжиною 10.0 м на майданчиковій водопровідній мережі водозабору.

Т. в. о. директора ММКП «Мукачівводоканал» Кристіан ПОПИК