Усунено витоків на водопровідних мережах:

* Усунення витоку води – встановлено ремонтний хомут д.100мм по вул.Сагайдачного Петра (Гвардійська) 20.
* Усунення витоку води – ремонт муфти в водопровідному колодязі по вул.Невського Олександра, 29..
* Усунення витоку води – влаштовано глухий фланець в водопровідному колодязі на відгалуженні по вул.Кооперативна.
* Усунення витоку води- заміна ділянки водопроводу д.200мм довжиною 3,5м від свердловини №6 на території заводу Будіндустрія.
* Усунення витоку води в водопровідному колодязі – вул.Франка Івана, 24.
* Усунення витоку води – встановлено бандаж д.32мм по вул.Ринкова, 10.
* Усунення витоку води – заміна ділянки труби в водопровідному колодязі, встановлено бандаж д.25мм по вул.Зріні Ілони, 35.
* Усунення витоку води- встановлено хомут д.200мм по вул.Берегівська-об’їзна.
* Усунення витоку води – за чеканення стику д.150мм по вул.Токаря Михайла, 85.
* Усунення витоку води – заміна коліна, встановлено муфту по вул.Трояна Михайла 7.
* Усунення витоку води – ремонт водопроводу д.80мм провулок Тімірязєва Климента 3.
* Усунення витоку води – заміна муфти-пл..Кирила і Мефодія, 35.
* Усунення витоку води – встановлено 2 хомути д.100мм  по вул. Першотравнева Набережна, 3-4.
* Усунення витоку води – зачеканення стику д.150мм по вул.Коменського Яна Амоса.
* Усунення витоку води – зачеканення стику д.150мм по вул. Зайця Володимира, 12.
* Усунення витоку води – заміна ділянки водопроводу д.32мм на перехресті вулиць Туряниці Івана-Щепкіна Михайла..
* Усунення витоку води – встановлено хомут д.150мм по вул.Береста Олексія ПТУ №31.
* Усунення витоку води – встановлено бандаж д.25мм –вул.Канальна 8
* Усунення витоку води – за чеканення стику д.100мм на перехресті вул.Кульчицького-Керченська
* Усунення витоку води – влаштовано трубу д.100мм довжиною 1м по вул.Митрака Олександра 38.
* Усунення витоку води – встановлено хомут д.100мм по вул. Бабича Олександра,11А.
* Усунення витоку води, за чеканення стику д.150мм – вул.Токаря Михайла.
* Усунення витоку води – встановлено ремонтний хомут д.150мм. прочистка водопровідної камери – вул.Франка Івана бічна-ПТУ№8.
* Усунення витоку води – за чеканення стику д.300мм на перехресті вулиць Шевченка Тараса-Лесі Українки.
* Усунення витоку води - зачеканення стику д.300мм по вул.Кооперативна.
* Усунення витоку води – ремонт фланцевого хомута д.160мм, заміна болтів по вул. Миру 97.
* Усунення витоку в напірній каналізації – встановлено ремонтний хомут д.300мм по вул.Дорошенка Петра 21.
* Усунення витоку води – встановлено ремонтний хомут д.25мм по вул.Свободи 25.
* Усунення витоку води – встановлено ремонтний хомут д.150мм по вул.Масарика Томаша, 73.

Ремонтні роботи на водопровідних вводах:

* Заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною 16м по вул.Графа фон Шенборна 58.
* Заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною 20м по вул.Кульчицького Сергія
* Заміна водопровідного вводу д.25мм по вул.Коцюбинського Михайла, 13.
* Заміна водопровідної труби д.32мм довжиною 1м по вул. Франка Івана, 24.
* Заглушено водопровідний ввід д. 25мм по вул.Лесі Українки 11.
* Заглушено водопровідний ввід д.25мм по вул.Ватутіна Миколи 18.
* Заглушено водопровідний ввід д.25мм по вул. Грушевського Михайла 32.
* Встановлено 2 глухих фланця д.100мм. д.150мм, заміна болтів –вул.Петра Дорошенка, 6.
* Усунення витоку води – ремонт водопровідного вводу д.32мм по площі Духновича. 7.
* Заглушено старий ввід-вул.Айвазовського Івана, 12.
* Ремонт водопровідного вводу д.32мм по вул.Миру. 78.
* Ремонт водопровідного вводу д.25мм по вул.Гагаріна Юрія 19А
* Ремонт водопровідного вводу д.25мм – встановлено ремонтний хомут –вул.Підгорянська, 81.
* Заміна водопровідного вводу – вул.Митрака Олександра, 38-40.
* Ремонт водопроводу д.25мм – вул. Лебедєва Сергія, 2.
* Заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною7м по вул.Вітенбергера Миколи 6.

Ремонтні роботи на водопровідних мережах:

* Прочистка водопровідного колодязя – вул.Парканія Івана.
* Демонтаж засувки – перехрестя вулиць Римського-Корсакова Миколи-Мусоргського Модеста.
* Прокладено  водопровідну трубу д.32мм. довжиною 10м. встановлено вентиль д.32мм по вул.Ринкова 17.
* Прокладено водопровід д.63мм довжиною 10м по вул.Ринкова 7.
* Прокладено водопровідну трубу д.150мм довжиною 5.5м, встановлено пожежний гідрант. Встановлено засувку д.150мм по вул. Коменського Яна Амоса, 64.
* Ремонт труби в ВК д.40мм-пл.Кирила і Мефодія, 24.
* Ремонт засувки д.150мм – вул.Кооперативна ПТУ №3.
* Ремонт водопровідної труби д.50мм – вул.Недецеї Яноша, 29
* Ремонт водопроводу д.50мм по вул.Верховинська 95.
* Ремонт водопровідного вузла – вул.Садова 15, вул.Миру 78.
* Заміна ділянки труби д.110мм довжиною 3,5м по вул.Млинська 17.
* Прокладання водопроводу д.25мм довжиною 5м – перехрестя вул.Франка Івана-Трудова.
* Монтаж засувки д.100мм – перехрестя вулиць Митрака Олександра-Одеська.
* Ремонт водопроводу д.150мм по вул.Закарпатська, 2.
* Заміна водопроводу д.25мм довжиною 2 м по пл..Духновича Олександра 12.
* Заміна ділянки труби д.100мм по вул.Першотравнева Набережна 3-4.
* Прокладено трубу д.110мм довжиною 8м, встановлено 3 втулки д.110мм на перехресті вулиць Кульчицького Сергія-Керченська.
* Підключення водопровідного вводу д.32мм -прокладання труби довжиною 22м  по вул.Зріні Ілони 100.
* Заміна ділянки труби д.32мм – пл..Духновича Олександра, 7.
* Заміна водопроводу д.40мм, довжиною 30м, прочистка колодязя, ремонт засувки – перехрестя вулиць Кіса Роберта-Тімірязєва Клімента.
* Монтаж водомірного вузла по вул.Кооперативна 2 (ВПУ3).
* Прокладено трубу д.110мм довжиною 147м по вул.Масарика Томаша.
* Прокладено трубу д.110мм довжиною 14,5м по вул.Тімірязєва Клімента-Комарова.
* Прочистка водопровідних колодязів –перехрестя вулиць Закарпатська-Корятовича Федора.
* Демонтаж 2-х  д.300мм та монтаж 2-х засувок д.150мм на водозаборі «Ів.Франка»
* Реконструкція водопроводу по вул.Хащинської Римми д.110мм довжиною 231м, заміна 20 дворових вводів.
* Заміна 17 дворових вводів по вул.Хмельницького Богдана.
* Чистка водопровідного колодязя на перехресті вул. Дорошенка Петра-Трояна Михайла, вул.Франка Івана.

Водонасосні станції:

* Заміна зворотного клапану д.100мм на насосі  на водозаборі «Окружна».
* Монтаж дренажного насосу на водозаборі «Івана Франка».
* Заміна насосу на свердловині №8  на водозаборі «Окружна».
* Монтаж свердловини №21 на водозаборі «Севастопольський»
* Прокладання водопроводу д.90мм довжиною 8м на водозаборі «Севастопольський».
* Демонтаж свердловини №20 на водозаборі «Севастопольський».
* Чистка водопровідної камери на водозаборі «Центральний».
* Прокладено трубу д.100мм довжиною 8м на водозаборі «Севастопольський».
* Заміна насосу на свердловині №16 на водозаборі «Чернишевського».
* Ремонт насосу на станції 2-го підйому на водозаборі «Чинадіївський».
* Промивка резервуарів на водозаборі «Чернишевський», монтаж засувки д.200мм.
* Заміна засувки д.80мм на водозаборі «Окружна»
* Ремонт насосу в насосній станції ІІІ-го підйому на пл..Кирила і Мефодія, 7

Промивка водопровідних мереж:

* Промивка водопровідних мереж  -вул.Лесі Українки, вул.зріні Ілони 208, вул.Першотравнева Набережна 6, вул.Молодіжна, вул.Свято-Михайлівська, 46-51, вул.Валленберга Рауля, вул.Мічуріна Івана, вул.Небесної Сотні,вул.Митрополита Володимира 8,Драгоманова Михайла, ДНЗ №16, вул.Драгули Миколи, вул.Чайкіної Лізи, вул.Недецеї Яноша

Ремонтні роботи на каналізаційних мережах:

* Зварювальні роботи на напірному каналізаційному колекторі д.700мм по вул. Графа фон Шенборна.
* Усунення витоку на каналізації, за чеканення 2-х стиків на трубі д.300мм по вул.Дорошенка Петра, 6.
* Прочистка дощової каналізації – вул.Толстого 22А, вул.Береша Андрія, вул.Росвигівська (ЗОШ №13).
* Усунення витоку на каналізації – зачеканення стику д.300мм на напірній каналізації (в районі вул.Дорошенка Петра, 21- від КНС8).
* Прокладено каналізаційну трубу д.300мм довжиною 7м, встановлено 2 каналізаційних колодязя по вул.Ринкова 7.
* Прочистка дощової каналізації – вул.Морозова Миколи академіка, Свалявська, Данила Галицького.
* Прочистка дощової каналізації – вул.Маргітича Івана 5А, Миру 8-10, Недецеї Яноша, Лермонтова Михайла 19-21, Ярослава Мудрого, Лучкая Михайла. Сільвая Івана, Миру 99, Роглєва Миколи 1, Київська,
* Влаштування кришки люка – вул.Ужгородська 25, Гагаріна Юрія 6,8
* Встановлено 3 решітки на дощоприймачах – перехрестя вулиць Недецеї Яноша-Штефана Августина
* Встановлено плиту перекриття на каналізаційному колодязі на перехресті вулиць Крилова Івана-Пряшівська, Ярослава Мудрого, Шипка- Комонавтів 36
* Промивка дощової каналізації – вул.Пушкіна Олександра 24, вул.Зріні Ілони 52, Окружна 32, Мічуріна Івана 1, Парканія Івана
* Заміна каналізаційних колодязів вул.Росвигівська 28, Токаря Михайла 82.
* Прокладання дощової каналізації д.200мм довжиною 2м вул.Морозова Миколи академіка, вул.Пушкіна Олександра 24, вул.Масарика Томаша, вул.26 Жовтня, вул.Зріні Ілони 3, 7,вул.Кирила і Мефодія 27.
* Прокладання каналізаційної труби д.200мм довжиною 20м по вул.Мондич Олени
* Прочистка каналізаційних колодязів: вул.Графа фон Шенборна 15, Морозова Миколи академіка 3, Апостола Данила 5А. пл..Паланок, Підгорянська 4, Затишна 36, Першотравнева Набережна 4, Осипенка Олександра 29А, 27Г.
* Прочистка дощоприймачів: вул.Шевченка Тараса, бульвар Гойди Юрія 10, 12.
* Усунено заторів на каналізаційних мережах – 540шт.

**Управління міського господарства міськради**