УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУКАЧІВВОДОКАНАЛ»

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р/Р UA 333223130000026004000048281 АТ «Укрексімбанк»  МФО 322313

Код ЕДРПОУ 41536514

89600 Закарпатська область, м.Мукачево, площа Духновича, 2

Е-mail:miskvodokanal@mukachevo-rada.gov.ua

«_____» _____________2022 р.              №_______

Міському голові

Балога А.В.

Звіт  про виконану роботу по ММКП «Мукачевводоканал»  Мукачівської міської ради за

І квартал 2022р.

Протягом І-го кварталу 2022р. службами ММКП «Мукачевводоканал»  виконані наступні роботи:

- Промивка водопровідних мереж:

вул. Молодіжна, вул.Л.Українки. вул.Ерделі Адальберта, вул.Мічуріна Івана 1, 3, майданчикові мережі на водозаборі «Чернишевського», вул.Першотравнева Набережна, 6, майданчикові мережі на території насосної станції ІІ підйому по вул.Мечнікова, вул.Крилова Івана бічна, вул.Зайця, майданчикові мережі водозабору «Чинадіївський», вул.Берегівська. вул.Університетська №5А, вул.Окружна

- Усунення витоків на вуличних мережах:

- перехрестя вулиць Єлизавети королеви-Штефана Августина – ремонт засувки д.150мм;

- вул.Ужгородська, 167 – установка ремонтного хомута д.100мм;

- бульвар Гойди Юрія, 1 – встановлено хомут д.150мм;

- вул.Росвигівська(біля фонтану) ремонт труби д.300мм;

- вул.Диканя Михайла – встановлено хомут д.150мм;

- вул.Митрополита Володимира. 12 – встановлено хомут д.300мм;

- вул.Щепкіна Михайла (свердловина №27) – встановлено хомут д.300мм;

- перехрестя вулиць Верховинська-Менделєєва – встановлено  хомут д.80мм в колодязі;

- вул.Франка Івана, 34 –встановлено хомут д.150мм та  демонтаж засувки  д.100мм;

- вул.Токаря Михайла – чеканення стика д.150мм;

- вул.Верховинська, 9 – встановлено хомут д.100мм;

- вул.Яворницького Дмитра, 71 – встановлено хомут д.100мм;

- вул.Гагаріна Юрія - ремонт  труби д.50мм сталь, земляні роботи для заміни ділянки труби;

- перехрестя вул.Корятовича Федора-Лаборця – влаштований новий колодязь з ПГ з запірною арматурою д.150мм на вул.Корятовича та д.50мм(2″) на вул.Лаборця. Замінено трубу д.160мм ПЕ на вул. Корятовича  довжиною 5м та трубу д.63мм на вул.Лаборця довжиною13м;

- перехрестя вулиць Морозова Миколи академіка-Чендея Івана – зачеканення стику на трубі д.500мм;

- вул.Свято-Михайлівська – встановлено ремонтний хомут на трубу д.500мм;

- перехрестя вулиць Росвигівська-Немировича-Данченка Володимира – зачеканення 2-х стиків на трубах д.300мм;

- парк Перемоги – влаштовано ремонтний хомут д.100мм;

- вул.Пряшівська. 16 – влаштовано ремонтний хомут д.200мм;

- вул.Сагайдачного Петра, 28-30 – встановлено ремонтний хомут д.100мм;

- перехрестя вулиць Менделєєва Дмитра-Верховинська – встановлено ремонтний хомут д.100мм;

- вул.Нова, 4 – влаштовано ремонтний хомут  д.100мм;

- вул.Франка Івана-бічна, 1Б – влаштовано ремонтний хомут д.200мм;

- вул.Верховинська, 101 – влаштовано ремонтний хомут д.150мм;

- вул.Верховинська, 73 – влаштовано ремонтний хомут д.100мм;

- вул.Менделєєва Дмитра, 3 – зачеканення стику д.150мм;

- вул.Сагайдачного Петра, 76 – встановлення 2-х хомутів д.100мм;

- вул.Стасова Володимира, 17 – встановлено ремонтний хомут д.100мм;

- вул.Робоча, 2 – встановлено адаптер д.100мм;

- КНС-7 – зварювальні роботи на  напірному каналізаційному колекторі д.400мм;

- Усунення витоків на водопровідних вводах – 54 шт.

- Заглушено водопровідних вводів – 7шт.

- Заміна ділянок  мереж:

- вул.Пушкіна Олександра, 34 – заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною 10м;

- вул.Коцюбинського Михайла, 45 – заміна каналізаційної труби д.200мм довжиною 13м;

- вул.Франка Івана, 24 – заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною 15м;

- вул.Окружна,28 – заміна водопровідного вводу д.50мм довжиною10м;

- КОС с.Нове Давидково – заміна водопровідної труби д.50мм довжиною 45м;

- вул.Кошута Лайоша,16 – заміна водопровідної труби д.25мм довжиною 2м;

- вул.Підгорянська, 35 – заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною18м;

- вул.Амосова Миколи академіка,10 – заміна водопровідної труби д.110мм довжиною 2м;

- вул.Франка Івана, 20А – заміна водопровідного вводу д.25мм довжиною 19м;

- перехрестя вулиць Кралицького Анатолія-Данили Галицького – заміна водопровідного вводу д.50мм довжиною 12м, демонтаж засувки д.80мм,монтаж засувки д.50мм;

- перехрестя вулиць Дарвіна Чарльза-Качалова Василя – заміна водопровідної труби д.110мм довжиною 2м;

- вул.Ромжі Теодора,11 – заміна  водопровідного вводу д.25мм довжиною 2,5м;

- вул.Яр.Мудрого, 5-5А – заміна дворової каналізації д.200мм довжиною 42м, 4 переврізки випусків д.110мм в підвалі  довжиною 8м, встановлено 2  каналізаційних колодязів та 1 дощоприймальний колодязь;

- вул.Ужгородська, 167 -  заміна водопроводу д.63мм довжиною 60м;

- вул.Пирогова Миколи – заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною4м;

- підготовчі роботи для заміни водопроводу д.110мм довжиною 400м;

- вул.Грушевського Михайла, 21 – заміна каналізації д.200мм довжиною 3м;

- Будівництво нових ділянок водопроводів:

- вул.Шевченка Тараса, 13 -  водопровід д.63мм довжиною 24м, д.110мм довжиною 14м;

- вул.Дачна (з РЧВ на г.Сороча) – (для  будинків по вул.Дачна) водопровід д.50мм довжиною 60м та д.25мм довжиною 26м;

- вул.Берегівська (військова частина) – водопровід  д.25мм довжиною 50м.

- Ремонтні роботи в водопровідних колодязях:

- Заміна засувки д.50мм на перехресті вулиць Руська-Сороча;

- Заміна болтів на засувці д.200мм – вул.Митрополита Володимира, 26;

- Демонтаж засувки д.80мм, встановлення 2-х фланців – перехрестя вулиць Яр.Мудрого-Пушкіна Олександра;

- Ремонт редукторів  засувки д.500мм по вул.Підгорянська та засувки д.600мм в камері під РЧВ «Сороча»;

- вул.Габермана Самуїла - демонтаж, монтаж  водопровідного колодязя;

- Прочистка водопровідних колодязів – 16 шт.

- Ремонтні роботи на водозаборах:

- Заміна глибинних насосів на свердловинах:

Водозабір «Кольчино» - свр. №№ 16, 3

Водозабір «Чинадіївський» - свр. №№ 23, 15

Водозабір «Ів.Франка» - свр. 23, 25, 6

Водозабір «Центральний»  - свр. №№ 7, 14, ВНС-5

Водозабір «Окружна» - свр. №№ 10, 48

- Монтаж нових засувок  д.300мм та д.500мм на всмоктувальних  лініях до насосної станції ІІ підйому;

- Демонтаж насосу Д630/90  -160квт  та монтаж насосів DAB KDN(2шт)-55квт в насосній станції ІІ підйому водозабору «Чинадіївський»;

- Демонтаж засувки д.100мм, влаштування глухих фланців на лінії від свр.№8 на водозаборі «Центральний»;

- Демонтаж засувки д.200мм, влаштування глухих фланців на  збірній лінії на водозаборі «Центральний»

- Монтаж нових  бустерних установок Wilo   в насосних станціях ІІІ підйому по вул.Берегівська та Підопригори.

- Служба сервіс-центру:

Повірка лічильників :

знято на повірку 496 лічильників;

поставлено після повірки 493 лічильника;

повірено 433 лічильника;

забраковано 231 лічильників;

повірено без демонтажу 125лічильника.

- Усунення заторів на каналізаційних мережах – 698 шт.

- Промивка дощової каналізації –  вул.Пряшівська,  вул.Графа фон Шенборна, 13А, вул.Миру.

Ремонтні роботи в каналізаційних насосних станціях та КОС:

- Заміна ділянки трубопроводу д.250мм довжиною 7м на аеротенках на КОС;

- Монтаж насосу СМ250-200-400/6 на КНС-10 з капремонту;

- Монтаж нового насосу СМ150-125-315/4 на КНС дренажних вод на КОС;

- Заміна колеса на вторинному відстійнику №3;

- Усунення витоку на напірному колекторі від КНС№2А д.600мм;

- Заміна ділянки водопроводу від майданчикових мереж до адмінкорпусу д.32мм довжиною 30м.

Директор  ММКП «Мукачевводоканал»            Попик Кристіан Русланович