## Звіт ММКП «Мукачівводоканал» за ІІ квартал 2019р.

• Усунено витоків на водопровідних мережах:

-вул. Свалявська, д.300мм

-вул. Сороча, 137 д.50мм

-вул. Зріні Ілони (ЗОШ №4) д.50мм

-вул. Небесної Сотні-Валленберга Рауля, влаштування засувки д.50мм

-вул. Зріні Ілони, 137, 32 мм

-вул. 28 Панфіловців, 1 д.100мм

-вул. Духновича Олександра, 57, д.25мм-ввід заглушено

--перехрестя вул.Штефана Августина-Гоголя Миколи

-територія КНС-7

-вул. Митрополита Володимира-водогін д.300мм

-вул. Недецеї Яноша, д.150мм

-вул. Драгули Миколи, д..200мм

-вул. Айвазовського Івана, д.100мм

-вул. Митрополита Володимира, 30

-вул. Ольбрахта Івана,3

-вул. Свято-Михайлівська (інтернат), зачеканка стику на трубі д.500мм

-вул. Репіна Іллі 10, влаштування бандажу на водопровідному вводі д.25мм

-вул. Комарова (автобусна зупинка), встановлення 2-х хомутів на трубу д.150мм

-вул. Закарпатська 2, зачеканка стику на трубі д.200мм

-вул. Римського-Корсакова Миколи, влаштування бандажу на водопроводі д.50м

- пл. Паланок 3, встановлений бандаж на водопроводі д.25мм.

- вул. Солов’їна 3А-ввід заглушено

- вул. Зріні Ілони, 184 встановлений бандаж на водопроводі д.32мм

- вул. Куруців 13, встановлений бандаж на водопроводі д.50мм

- вул. Верховинська, 1 на водопроводі д.50мм

- вул. Франка Івана - бічна 1Б, зачеканка стику на трубі д.150м

- вул. Яр.Мудрого, 31

- пл.Кирила і Мефодія,18

- пл. Кирила і Мефодія, 24

• Демонтаж пожежного гідранту вул. Верді Джузеппе, 2-4.

• Зварювальні роботи на свердловині №25.

• Прокладено водопровід д.63мм довжиною 26м до виробничої бази ММКП «Мукачівводоканал»

• Завезено питну воду вул. Дулова Василя, вул. Свалявська 7.

• Заміна водопровідного вводу д.25мм, довжиною 7м по вул. Шевченка Тараса 47, д.25мм, вул. Полтавська 16.

• Відновлено водопостачання будинок по вул. Свалявська, 22А

• Заміна водопровідного вводу д.50мм. довжиною 60м по вул. Молодіжна 29

• Промивка водопровідної мережі - вул. Свято-Михайлівська, 54, вул. Осипенка Олександра ЗОШ №11.

• Виконано заміну водопровідного вводу д.32мм довжина 21м по вул. Зріні Ілони, 2

• Заміна муфти д.32мм – вул.Стара,1Б, 1В.

• Заміна водопровідної труби д.32мм довжиною 56м по вул. Франка Івана -бічна (ПТУ-8)

• Заміна засувки на водопроводі д.150мм по вул. Франка Івана-бічна.

• Демонтаж двох засувок д.150мм, 300мм на водопроводі по вул. Митрополита Володимира (р-н Бош-сервіс).

• Заглушено водопровідні вводи- д.25мм по вул.Недецеї Яноша 22 та д.25мм по вул.Чайковського Петра 3.

• Заглушено водопровідні вводи: перехрестя вул. Зріні Ілони-Драгоманова Михайла -д.40мм, вул. Осипенка Олександра 58- д.25мм.

• Заглушено старий водопровідний ввід д.20мм, виконано заміну ділянки труби д.20мм -вул.Духновича Олександра 46.

• Заміна водопроводу д.63мм довжиною 10м вул. Верді Джузеппе 4.

• Заміна ділянки труби д.63мм довжиною 47м, монтаж люка на колодязі по вул. Верді Джузеппе 2-4.

• Заміна вентиля на водопроводі д.25мм по вул. Петефі Шандора 20, вул. Шишкіна Івана 25, пл. Паланок, 3

• Ремонт водопровідного вводу-перехрестя вул. Морозова Миколи академіка-Свалявська

• Заміна водопровідного вводу.40мм довжиною 8м по вул. Репіна Іллі,10

• Монтаж пожежного гідранту по вул. Осипенка Олександра, 58

• Промивка водопровідних мереж: вул. Франка Івана, вул. Кооперативна, вул. Петефі Шандора, вул. Окружна, вул. Данили Галицького, пр. Гойди Юріяю,12, вул. Мічуріна Івана, вул. Росвигівська,13, вул. Дулова Василя, вул. Нова.

• Усунено виток води на трубопроводі д.300мм – перехрестя вул. Пряшівська-Франка Івана

• Усунено виток води на трубопроводі д.125мм – вул. Зелена,72

• Усунення витоку з влаштуванням ремонтного хомута д.300мм на водозаборі «Чинадієво»

• Усунено витік води з влаштуванням бандажу на водопроводі д.25мм пл. Кирила і Мефодія, 24

• Промивка водопровідних мереж вул. Вокзальна, вул. Недецеї Яноша

• Завезено питну воду на вул. Дулова Василя

• Усунено виток води, зачеканка стику на водопроводі д.200мм – вул.Франка Івана (бічна)

• Усунено виток води, заміна коліна на вводі д.32мм –вул. Волошина Августина, 34

• Заміна водопровідного вузла д.63мм-перехрестя вул. Коменського Яна Амоса-Немировича-Данченко Володимира

• Усунено витік води, зачеканка стику на водопроводі д.150мм –перехрестя вул. Недецеї Яноша-Зайця Володимира.

• Усунення витоку води, зачеканка стику на водопроводі д.500мм-вул. Морозова Миколи академіка.

• Заглушено водопровідний ввід д.25мм –вул. Підгорянська, 21.

• Усунення витоку води, встановлений ремонтний хомут на водопроводі д.300мм –вул. Хмельницького Богдана (під мостом).

• Промивка водопровідної мережі– вул. Окружна, вул. Мічуріна Івана

• Усунено виток води, влаштування хомута д.250мм – вул. Митрополита Володимира, 4

• Заглушено водопровідний ввід д.25мм по вул.Гулака Артемовського Семена, 58

• Заміна муфти д.25мм вул.Трудова

• Усунення витоку води, влаштування 2-х муфт д.90мм на водопроводі д.90мм на бульварі Юрія Гойди,10.

• Заглушено водопровідний ввід д.25мм –вул. Гуртова Олексія, 3.

• Завезено питну води на вул. Шевцової Люби.

• Ремонт водопровідного вводу д.25мм по вул. Гулака Артемовського

• Заміна водопровідного воду д.25мм довжиною 26м по вул. Берегівська, 45

• Заглушено водопровідний ввід в с. Кольчино, вул. Латорична

• Заміна муфти –пл. Кирила і Мефодія 25

• Промивка водопровідної мережі на перехресті вулиць Вокзальна-Недецеї Яноша

• Ремонт водопровідного вводу д.25мм по вул. Ломоносова Михайла 13

• Усунення витоку з зачеканкою свинцем по вул. Закарпатська, 4

• Усунення витоку на водопроводі вул. Митрополита Володимира, 8

• Усунено заторів на каналізаційних мережах – 518 шт.

• Встановлено люк з кришкою на каналізаційних колодязях: вул. Свято-Михайлівська, 51, вул. Стуса Василя, 8, вул. Закарпатська, 10, вул. Сільвая Івана

• Прокладено каналізаційну трубу довжиною 14м. пл. Духновича Олександра, 24

• Зварювальні роботи в насосній станції ІІ-го підйому по вул. Мечнікова.

• Заміна зворотного клапана після насосу в насосній станції ІІ підйому водозабору «Центральний».

• Пуск в роботу насосу №3 в насосній станції ІІ підйому водозабору «Чернишевського».

• Ремонтні роботи в насосній станції ІІ підйому водозабору «Чинадієво».

• Ремонтні роботи в насосній станції ІІІ підйому бульвар Ю.Гойди.

• Ремонт насосу №3 Д320/50 на водозаборі «Севастопольський».

• Прокладка електрокабеля до свердловин №5,6 водозабору «Росвигово».

• Заміна зворотного клапану д.150мм на насосі №1 в насосній станції ІІ-го підйому на в-рі «Кольчино».

• Заміна зворотного клапану д.100мм на насосі №3 в насосній станції ІІ-го підйому на в-рі «Окружна».

• Демонтаж насосу –ПТУ №3 по вул. Кооперативна.

• Заміна зворотних клапанів 4 шт. на станції ІІІ підйому по вул. Данила Галицького.

• Ремонт насосного клапану, заміна зворотного клапану д.80мм на свр.№10, заміна засувки д.100мм на свр. №7 на водозаборі «Кольчино».

• Заміна насосу на свр.№6 по вул. Пряшівська.

• Демонтаж дренажного насосу на станції ІІ підйому на водозаборі «Ів.Франка»

• Ремонт зворотного клапану на насосі №3 в КНС №2А.

• Ремонт насосу №1 в КНС№8.

• Ремонт переносного насосу для КНС.

• Ремонт засувки д.200мм на КНС №8.

• Демонтаж насосу з КНС №3 та монтаж на КНС №1.

• Ремонт насосу №1 в КНС-7.

• Монтаж засувки д.150мм на муловому майданчику

• Заглушено зворотній клапан д.150мм на КНС8.

• Ремонт засувки на напірному колекторі від КНС дренажних вод на КОС

• Очистка камери від осаду на муловій площадці

• Відкачено первинний відстійник №3 на КОС.

• Монтаж насосу після ремонту на КНС-6 по вул.І.Франка

• Прокладено каналізаційну трубу д.200мм, довжиною 30м, монтаж 2 колодязів-вул.Духновича Олександра,виробнича база.

• Демонтаж водопровідного колодязя –вул.Слов’янська.

• Встановлено кришку на каналізаційному колодязі на вул.Великогірна 40

• Встановлено кришку на каналізаційному колодязі на вул.Миру 13А

• Знято на повірку 536 лічильника, установлено після повірки 535лічильників, забраковано 85 лічильників.

Управління міського господарства міськвиконкому