## Звіт про виконану роботу по ММКП «Мукачівводоканал» за І квартал 2019р.

- Усунено витоків на водопровідних мережах – 78шт.

- Усунено заторів на каналізаційних мережах – 575шт.

- Заміна засувок д.100мм – 2шт та д.80мм – 1 шт на розі вул. Миру та вул. Недецеї Яноша

- Проведено обстеження водопровідних вводів в багатоповерхових будинках кварталів по вул. Молодіжна та вул. Великогірна для встановлення будинкових лічильників з GSM зв’язком.

- Влаштування насосу 37квт в насосній станції ІІ підйому на водозаборі по вул. Береста Олексія.

- Заміна глибинних насосів в свердловинах: №25 по вул.Пряшівська, №6 по вул.Пряшівська, №11 водозабору «Чернишевський», №21 водозабору «Чинадієво».

- Монтаж насосного обладнання на станції ІІІ-го підйому по вул.Маргітича

- Ремонт засувки д.300мм та ремонт електрокабелю в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Кольчино»

- Зварювальні роботи в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Центральний», «Чинадієво» та в свердловині №25 по вул. Пряшівська

- Монтаж повітряної електролінії до свр.№4 водозабору «Центральний»

- Влаштування нової лінії електропередач до виробничої бази по вул. Духновича Олександра, 103В

- Ремонт горизонтального насосу Д630/90 в насосній станції ІІ підйому на водозаборі «Чинадієво»

- Ремонт електроапаратури та щита керування на водозаборі по вул.Береста Олексія.

- вул. Шевченка Тараса (військова частина) – врізування водопроводу д.110мм з влаштуванням водопровідного колодязя з пожежним гідрантом.

- Ремонтні роботи на водопроводі д.150мм по вул. Свалявська на ділянці від вул. Морозова Миколи академіка до вул. Свято-Михайлівська:

- реконструкція водопровідних вузлів в колодязях

- заміна аварійних ділянок водопроводу д.150мм на д.160мм довжиною 25м та д.100мм на д.63мм довжиною 26м

- Промивка водопровідних мереж: вул.Л.Українки, вул.Мічуріна Івана, вул. Апостола Данила.

- Заміна люка на каналізаційному колодязі – вул.Миру (напроти фірми АТЛ)

- Заміна вводу вул. Коменського Яна Амоса,49, вул. Ромжі Теодора, 8, вул. Духновича Олександра,103В (виробнича база водоканалу), вул. Закарпатська, 24.

- Ремонт 2-ох глибинних насосів в свердловинах.

- Ремонт горизонтального насосу КМ 80-50-200 в насосній станції ІІ підйому на водозаборі по вул. Береста Олексія.

- Ремонт насосу в насосній станції ІІ підйому водозабору «Центральний».

- Ремонт горизонтального насосу Д630/90 в насосній станції ІІ підйому на водозаборі « Кольчино».

- Доставка хлорних балонів в хлораторні всіх водозаборів.

- Усунення витоку води на свердловині №38 по вул. Берегівська-об’їзна.

- Зварювальні роботи на свердловині №7 водозабору «Центральний».

- Заміна ввідного автомату в ТП свердловини №28.

- Ремонт конденсаторної установки та заміна теплового реле на свердловині №18 водозабору «Кольчино».

- Ремонт електрообладнання в свердловині №28 по вул. Берегівська-об’їзна.

- Ремонт всмоктувального патрубка на насосі №5 в КНС-10.

- Ремонт зворотного клапану на насосі №2, ремонт насосів №2 та №3 в КНС-2А.

- Профілактика насосів в КНС-1 по вул. Масарика Томаша та в КНС-6 по вул. Франка Івана.

- Зварювальні роботи на насосі №3 в КНС-7.

- Ремонт насосу №1 в КНС-7.

- Ремонт насосу на КНС-8.

- Ремонт засувки та насосу СД800/32 на КНС-10

- Ремонт насосу на муловій КНС на КОС в с.Н.Давидково.

- Ремонт зворотного клапану на подаючому трубопроводі в КНС-5.

- Заміна дощатого настилу на площадці обслуговування вторинного відстійника №2 на КОС. Спорожнення, чистка вторинних відстійників

- Заміна засувок на водопровідних мережах-7шт., а саме, д.80мм – 1шт, д.100мм – 3шт, д.150мм – 3шт.

- Демонтаж, монтаж пожежних гідрантів – 3 шт.

- Ремонт ділянок водопровідних мереж по наступним вулицям: Осипенка Олександра 41, Римського-Корсакова Миколи, Росвигівська 24, Шевченка Тараса 8, перехрестя вулиць Закарпатська-Свято-Михайлівська, Закарпатська 24, вул.Коцюбинського Михайла в-д д.150мм, вул.Ак.Морозова(територія ЕНО) в-д д.150мм,

- Подовженно графік подачі води в районі вул. Закарпатська, вул. Підгорянська, вул. Верді Джузеппе та інші вулиці з водозабору Чинадієво до 13 годин.

- Подовжено графік подачі води по вул. Недецеї Яноша від вул. Миру до вул. Зайця Володимира(Локоти)

- Подовжено графік подачі води до 24 годин з водозабору «Чернишевський» по вул. Шевченка Тараса від вул. Лесі Українки до вул. Апостола Данила (в т.ч. район багатоповерхової забудови «Пентагон»).

- Заміна ділянок каналізаційних мереж: вул. Першотравнева Набережна 13, вул. Зріні Ілони 111 “А”.

- Знято на повірку 623шт лічильників, поставлено після повірки 519шт лічильників, забраковано 73 шт. лічильників.