## Звіт про виконану роботу по ММКП «Мукачівводоканал» за період з 01.11.2016р по 01.11.2017 рік

Аварійно-диспетчерська служба

- Усунення витоків на мережах водопроводу – 504шт

- Заміна ділянок водопровідних мереж та вводів загальною довжиною 981м

- Усунення заторів та прочистка каналізаційних колодязів – 804шт

Служба водопровідно-насосних станцій

- Поточний ремонт горизонтальних центробіжних насосів – 78шт

- Капітальний ремонт горизонтальних центробіжних насосів – 12шт

- Ремонт хлораторних установок – 2шт

- Будівельні роботи (ремонт дахів, штукатурні роботи) на насосних станціях ІІІ-го підйому по вул..Л.Толстого, Ів.Франка, Молодіжна

- Будівельні роботи на свердловинах №1 та №10 водозабору «Кольчино»

- Заміна насосного обладнання на насосних станціях ІІІ-го підйому по вул..Молодіжна, Ів.Франка

- Завершення робіт по реконструкції насосної станції ІІ-го підйому водозабору по вул.. Окружна

- Заміна водогону д.110мм на водозаборі «Ключарки» довжиною 200м

- Прийняття на баланс насосної станції ІІІ-го підйому по вул..Маргітича, 45 з заміною електрообладнання та капітальний ремонт насосного обладнання.

- Реконструкція та будівельні роботи на КНС водозабору по вул..Чернишевського

- Розпочаті роботи по влаштуванню опалювального котла на водозаборі «Чинадієво»

Відділ головного енергетика

- Обслуговування зовнішніх трансформаторних підстанцій – 10шт

- Ремонт та профілактика конденсаторних установок – 27шт

- Виконання робіт по реконструкції електрообладнання на станціях ІІІ-го підйому по вул.. Ів.Франка та вул..Молодіжна

- Ремонт та обслуговування щитків управління свердловин – 82шт

- Приєднання електродвигунів при заміні насосного обладнання на свердловинах (110шт)

- Перетяжка ліній ЛЕП та кабелів на водозаборіах «Чинадієво», «Окружна», «Центральний», «Чернишевський»

- Відновлення освітлення на об’єктах підприємства

- Заміна та монтаж щитів управління на свердловинах - 9шт. та на насосних станціях ІІ-го підйому – 2шт

- Повірка електрозахисних та ізолюючих засобів

- Ремонт кабельних ліній електроживлення на водозаборах «Чинадієво» «Кольчино», «Чернишевського» та каналізаційних очисних спорудах

- Ремонт, профілактика та монтаж електрообігрівачів на свердловинах та станціях ІІ-го та ІІІ-го підйомів – 21шт

- Зняття показів електролічильників

Дільниця каналізаційних очисних споруд та каналізаційних насосних станцій

- Ремонтні роботи на вторинних відстійниках - 4шт (чистка подаючого трубопроводу, заміна коліс на ходовій конструкції відстійників, ремонт засувок, ремонт настилів)

- Очистка від осаду камери зворотного активного мулу на аеротенках та камери на вході в аеротенки

- Очистка від осаду первинних відстійників №4,5,6 та відновлення технологічного режиму механічної очистки первинних відстійників

- Очистка від піску пісколовок №1 та №2

- Ремонт та відновлення роботи сифонної роботи пісколовок

- Очистка піскового майданчика від піску

- Ремонтні роботи по усуненню витоку на водопроводі від свердловини до КОС

- Ізоляція покрівлі приміщень мулової КНС, КНС господарсько-фекальних вод, ремонтно-механічної майстерні, повітродувної станції

- Ремонтні роботи на КНС господарсько-фекальних вод

- Заміна насосного обладання на КНС дренажних вод

- Ремонт запірної арматури та переливних гребнів на мулоущільнювачі

- Ремонт насосного обладнання на КНС№10 та муловій насосній станції

- Перемотка електродвигунів та ремонт електрообладнання в повітродувній станції

- Ремонт побутових приміщень на КНС№4, КНС№5, КНС№6 та КНС№7

- Ремонт адміністративно-лабораторного корпусу та КОС (заміна вікон, дверей, підлоги, побілка, фарбування панелів)

- Ремонт насосного обладнання на КНС№1,2,3,4,5,6,7,9

- Заміна засувок та зворотних клапанів на КНС №1 та КНС№6

- Заміна всмоктувальних патрубків до насосів на КНС№2А та КНС№1

- Влаштування та запуск в експлуатацію електродвигуна на 75квт на КНС№7 та електродвигуна на 35квт на КНС№6

- Влаштування та запуск в експлуатацію насоса СД-450/22,5 на КНС №7

п.1 Будівництво нових мереж водопроводу по вулицях міста за період з 1.01.17р. по 20.11.2017р.не проводились. За згаданий період проводилась реконструкція водопровідних мереж (заміна), а саме:

- вул.Руська

Поміняні квартальні водопровідні мережі :

вул.Росвигівська, 26-28

вул. Митрополита Володимира, 40.44

вул.Верді 2,4,6

вул.Підопригори 5,7

вул.Сеченова, 21

вул.Гойди, 2-6

ур.Сороча Гора

п.2 У відсотках 64% мукачівці забезпечені цілодобовим водопостачанням

п.3 За період з 1.11.2017рю по 20.11.17р. для модернізації систем водопостачання та водовідведення за бюджетні кошти виконано:

- Придбання глибинних насосів марки ЕЦВ на суму 199,8 тис грн.

- Придбання регулятора тиску №G1E-50-01KCOS DN PN16 на суму 95,84 тис грн.

- Придбання та влаштування насосної станції Wilo Economy CO-2MHI205 N/ER-EB 2011-03-01 на суму 89,0 тис.грн

- Придбання та влаштування насосної станції Wilo CO2 helix v 606 ER/EB на суму 109,733 тис.грн

- Виконання робіт по реконструкції КНС №3 по вул.Свалявська на суму 75.07 тис.грн

- Придбання засувок на суму 19,06 тис.грн

- Придбання та влаштування каналізаційних насосів на суму 82.70 тис.грн

п.4 Вартість послуг з водопостачання за 1 м3 станом на 1.11.2017р. складає:

- для населення приватного сектору – 7грн 27коп

- для населення в багатоповерховій забудові – 7грн 59коп

- За період з 1.01.2017р по 20.11.2017р. додатково забезпечені цілодобовим водопостачанням наступні вулиці:

вул.Одеська

вул.Лисенка

вул.Дорошенка Петра

вул.Коцюбинського Михайла

вул.Митрака Олександра

вул.Апостола Данила

вул.Гребінки Євгена

вул.Трояна Михайла

вул.Лучкая Михайла

вул.Ломоносова Михайла

В.о. директора ММКП «Мукачівводоканал» І. Д. Федорняк