## Звіт про виконану роботу по ММКП «Мукачівводоканал» за період з 1.01 2019 р по 1.01 2020 р

Ремонтні роботи на водопровідних мережах (усунення витоків, за чеканка стиків, заміна хомутів- 228 шт.

Заміна ділянок водопровідних мереж (вводів, вуличних мереж та влаштування нових мереж):

-Заміна ділянки водопроводу д-25мм по вул. Неднцеї Яноша, 60.

-Заміна ділянки водопроводу д-25 мм з заміною муфти по вул. Берегівська, 31.

-Заміна муфти д-25 мм по вул. Одеська,12.

-Заміна водопровідного вводу-25 мм по вул. Шевченка Тараса, 6.

-Заміна водопровідного вводу д-50мм по вул Великогірна,40.

-Заміна водопровідного вводу д-50 мм довжиною 12м до урологічного корпусу лікарні по вул. Пирогова Миколи.

-Заміна водопровідного вводуд-20мм довжиною 9,0м по вул. Грабаря Ігоря,32.

-Заміна водопровідного вводу-25 мм по вул. Сороча 57-59.

-Заміна ділянки водопроводу д-150 мм довжиною 7.5м по вул. Осипенка Олександра біля ЗОШ №11.

-Заміна ділянки водопроводу д-32мм довжиною 85,0м від свердловини №7 водозабору «Центральний».

-Заміна ділянки водопроводу д-25 мм довжиною 5.0 м по вул. Недецеї Яноша.

-Заміна водопровідного вводу д-50мм по вул. Парканія Івана, 8.

-Заміна ділянки водопроводу д-219мм по вул. Лисенка Миколи, 12.

-Заміна вводу д-25мм по вул .Шевченка Тараса, 49-А.

-Прокладання водопроводу д-63мм довжиною 65,0м по вул. Берегівська (свердловина №1).

-Заміна ділянки водопроводу-110 мм довжиною 9.0м по вул. Кошута Лайоша.

-Будівництво водопроводу д-63мм довжиною26.0м до виробничої бази ММКП «Мукачівводоканал».

-Заміна водопровідного вводу д-25 мм довжиною 7.0м по вул. Шевченка Тараса, 47.

-Заміна водопровідного вводу д-25мм по вул. Полтавська, 16.

-Заміна водопровідного вводу д-50мм довжиною 60м по вул. Молодіжна, 29.

-Заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною 21,0м по вул.Зріні Ілони,2.

-Заміна водопровідного вводу д-32мм довжиною 56,0м по вул. Франка Івана-бічна (ПТУ-8).

-Заміна ділянки водопроводу д-63мм довжиною 47.0м по вул. Верді Джузеппе 2-4 з монтажем люка на колодязі.

-Заміна водопроводу д-63 мм довжиною 10.0м по вул. Верді Джузеппе,14.

-Заміна вводу д-40мм довжиною 8.0м по вул. Репіна Іллі,10.

-Заміна вводу д-25мм довжиною26.0м по вул. Берегівська,45.

-Заміна вводу д-32мм по вул. Маргітича Івана,21.

-Заміна вводу д-40мм по вул. Королеви Єлизавети,19.

-Заміна вводу д-32ммпо вул. Ватутіна Миколи,12.

-Заміна вводу д-40мм по вул. Мечнікова Іллі,15.

-Заміна вводу д-32мм по вул. Ринкова,1.

-Заміна вводу д-63мм по вул. Федорова Івана,4.

-Заміна вводу д-50мм по вул. Стуса Василя (ДНЗ-17).

-Заіна вводу д-50 мм по вул. Митрополита Володимира,32.

-Заміна вводу д-32мм по вул. Ватутіна Миколи,18.

-Заміна вводу по вул. Гулака Артемовського Семена,55.

-Заміна вводу д-25 ммп по вул. Графа Фон Шенборна,82.

-Ремонт водопроводу по вул. Свалявська д-500мм

-Ремонт водопроводу по вул. Ватутіна Миколи,17 д-32мм.

-Ремонт водопроводу д-150мм на перехресті вул.Недецеїї Яноша –Миру.

-Ремонт водопроводу по вул. Одеська,3-А.

-Ремонт водопроводу д-25 мм по вул. Грушевського Михайла.

-Ремонт водопроводу д-150 мм на бульварі Гойди Юрія.

-Заміна ділянки водопроводу д-90мм довжиною118.0м на перехресті вул.Зріні Ілони-Берегівська- об’їздна.

-Заміна ділянки водопроводу д-50мм довжиною 21.0м по вул. Сороча,18.

-Заміна ділянки водопроводу д-50мм довжиною 20.0м в новому пасажі.

-Заміна ділянки водопроводу д-32мм по вул. Берегівська,31.

-Заміна вводу д-50мм довжиною27.0м по вул. Толстого Льва,22.

-Заміна вводу д-25мм довжиною 15м по вул. Шевченка Тараса,18.

-Заміна вводу д-32 ммпо вул. Хащинської Римми,12.

-Заміна вводу д-32мм по вул. Зріні Ілони,163.

-Заміна водопровідної мережі д-110мм по вул. Хащинської Римми довжиною 172.0м.

-Прокладання водопроводу д-32мм довжиною 35.0м з демонтажем засувки на водозаборі «Чернишевський».

-Прокладання водопроводу д-63мм з вул. Валленберга Рауля до ЦНАП.

-Заміна ділянки водопроводу д-150мм довжиною25.0м та д-100мм довжиною 26.0м по вул. Свалявська.

-Заміна вводу по вул. Коменського Яна,49.

-Заміна вводу д-32мм по вул. Ромжі Теодора,8.

-Заміна вводу по вул. Закарпатська,24.

-Ремонт ділянок водопровідної мережі по вул. Осипенка Олександра,41.

-Ремонт водопровідної мережі по вул. Римського- Корсакова Миколи.

-Ремонт водопровідної мережі по вул. Росвигівська,24.

-Ремонт водопровідної мережі по вул. Шевченка Тараса,8.

-Ремонт водопровідної мережі на перехресті вул. Закарпатська - Свято-Михайлівська.

-Ремонт водопровідної мережі по вул. Коцюбинського Михайла.

-Ремонт водопровідної мережі по вул. Морозова Миколи академіка (територія ЕНО).

-Заміна водопровідного вводу д-32мм довжиною 56.0м по вул Франка Івана –бічна(ПТУ №8).

Ремонтні роботи у водопровідних колодязях, заміна запірної арматури, ремонт та влаштування пожежних гідрантів:

-Влаштування водопровідного колодязя з ПГ по вул. Шевченка Тараса(напроти військової частини).

-Реконструкція водопровідного вузла по вул. Свалявська.

-Заміна засувок на мережах міста-7 шт.

-Демонтааж та монтаж ПГ на мережах-3 шт.

-Заміна засувки д-150мм по вул. Франка Івана-бічна.

-Демонтаж 2-ох засувок д150 мм та д-300мм по вул. Митрополита Володимира біля «Бош Сервіс».

-Монтаж ПГ по вул. Осипенка Олександра,58.

-Ремонт ПГ по вул. Гулака Артемовського Семена.

-Монтаж ПГ по вул. Гоголя Миколи,7.

-Заміна засувки д-80 мм на перехресті вулиць Толстого Льва - Зріні Ілони.

-Заміна засувки д-100мм по вул. Тичини Павла,71-В.

-Заміна засувки д-100мм по вул. Університетська (біля МДУ).

-Влаштування муфти по вул. Трояна Михайла

-Демонтаж водопровідного колодязя на перехресті вулиць Недецеї Яноша- Штефана Августина

-Ремонт вентиля по вул. Миру,12

-Демонтаж та монтаж засувки з підключенням водопроводу д-63мм по вул. Куруців,21.

-Ремонт вводу в колодязі по вул. Недецеї Яноша,16.

-Ремонт водопроводу в колодязі по вул. Миру,102.

-Ремонт водопроводу в колодязі по вул. Млинська,17.

-Влаштування ПГ по вул. Духновича Олександра,13-15.

-Заміна болтів на засувці д-150мм та демонтаж ПГ по вул. Токаря Михайла,71-В.

-Демонтаж двох засувок, всавка труби д-50мм довжиною 2.0м по вул. Зріні Ілони,67.

- Монтаж засувки д-80мм на водопроводі по вул. Грабаря Ігоря

Промивка водопровідних мереж:

-вул. Українки Лесі, вул. Мічуріна Івана, вул.Апостола Данила, вул.Свято-Михайлівська,54, вул.Осипенка Олександра (ЗОШ №11), вул. Франка Івана, вул.Кооперативна, вул.Петефі Шандора, вул. Окружна, вул.Галицького Данила, вул.Росвигівська,13, бульвар Гойди Юрія,вул Нова,вул.Вокзальна, вул.Недецеї Яноша, вул.Мічуріна Івана, вул. Одеська,3-Б, вул. Окружна (ДНЗ №16), вул.Гулака Артемовського Івана, вул.Сагайдачного Петра, вул.Крилова Івана, вул.Водна, вул.Апостола Данила, вул.Молодіжна, площа Паланок, вул.Петефі Шандора, перехрестя вулиць Зріні Ілони-Берегівська- об’їздна, вул. Свято-Михайлівська, вул. Коцюбинського Михайла, вул. Кооперативна (ПТУ№3), вул. Трояна Михайла (ДНЗ №28), вул. Коцюбинського Михайла,45, вул.Шевченка Тараса (ЗОШ№16), вул. Сороча 106, вул. Митрополита Володимира,10, вул.Росвигівська,7, вул Береша Андрія2,3, вул.Закарпатська,2, вул.Свято-Михайлівська,31, вул. Митрополита Володимира,24, вул.Окружна ,вул.Шевченка Тараса, вул.Зріні Ілони, вул. Підгорянська, вул. Крилова Івана (ДНЗ №3) ,вул. Зріні Ілони (ЗОШ №4),вул. Ужгородська (ЗОШ №5),вул. Росвигівська (ЗОШ №13),вул. Університетська,

Ремонтні роботи на каналізаційних мережах:

-Усунення заторів - 2225 шт.

-Заміна ділянки каналізаційної мережі по вул. Першотравнева набережна,13.

-Заміна ділянки каналізаційної мережі по вул. Зріні Ілони,111-А

-Встановлення люків з кришками на каналізаційних колодязях: вул. Свято-Михайлівська,51, вул. Стуса Василя, 8, вул. Закарпатська, 10, вул.Сільвая Івана.

-Будівництво каналізаційної мережі довжиною 14.0м по вул. Духновича Олександра, 24.

-Будівництво каналізаційної мережі д-200мм довжиною30.0м з монтажем 2-ох колодязів по вул. Духновича Олександра, 103-В (виробнича база ММКП «Мукачівводоканал».)

-Влаштування кришки на каналізаційному колодязі по вул. Великогірна,40

-Влаштування кришки на каналізаційному колодязі по вул. Миру,13-А.

-Будівництво каналізаційної мережі д-200мм довжиною 10.0м по вул. Масарика Томаша,3-

-Промивка каналізаційної мережі по вул. Коцюбинського Михайла

-Заміна каналізаційної мережі д-200мм довжиною26.0м з влаштуванням 4-ох кришок на колодязях по вул.Береша Андрія,2.

-Влаштування кришок на каналізаційних колодязях по вул.Музикальна, 23, вул.Берегівська 28-Б, вул. Ярослава Мудрого,8.

-Ремонт каналізаційної мережі д-400мм по вул. Росвигівська, 3

-Підключення каналізаційного випуску д-150мм по вул Франка Івана,147-Б

-Ремонт напірної каналізаційної мережі д-500мм від КНС №7.

Ремонтні роботи на водозаборах, станціях ІІ-го підйому та станціях ІІІ-го підйому:

-Ремонт насосу Д630/90 на станції ІІ-го підйому водозабору «Чинадієво»

-Ремонт засувки-300мм на станції ІІ-го підйому водозабору «Кольчино»

-Ремонт засувки д-300мм на станції ІІ-го підйому водозабору «Чинадієво»

-Зварювальні роботи на станції ІІ-го підйому водозабору «Центральний»

-Зварювальні роботи на свердловині №25 по вул. Пряшівська

-Влаштування насосу в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Чернишевський»

-Заміна глибинних насосів на свердловинах №25 та№6 по вул. Пряшівська, на свердловині №11 водозабору «Чернишевський» та на свердловині №21 водозабору «Чинадієво»

-Монтаж насосного обладнання на станції ІІІ-го підйому по вул. Маргітича Івана

-Ремонт 2-ох глибинних насосів

-Ремонт насосу КМ80-50-200 в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Чернишевський»

Ремонт насосу на станції ІІ-го підйому водозабору «Центральний»

-Ремонт насосу Д 630/90 в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Кольчино»

-Зварювальні роботи в насосній станції ІІ-го підйому по вул. Мечнікова Іллі.

-Заміна зворотного клапану в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Центральний»

-Пуск в роботу насоса №3 в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Чернишевський»

-Ремонтні роботи в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Чинадієво»

-Ремонтні роботи в насосній станції ІІІ-го підйому на бульварі Гойди Юрія

-Ремонт насосу №3 Д-320/50на водозаборі «Севастопольський»

-Заміна зворотного клапану д-150мм на насосі №1 в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Кольчино».

-Заміна зворотного клапану д-100мм на насосі №3 в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Окружна».

-Заміна зворотніх клапанів-4 шт на станції ІІІ-го підйому по вул. Данила Галицького.

-Ремонт зворотного клапану д-80мм на свердловині №10 водозабору «Кольчино».

-Заміна засувки д-100мм на свердловині №7 водозабору «Кольчино».

-Заміна глибинного насосу на свердловині №6 по вул. Пряшівська.

-Демонтаж дренажного насосу на станції ІІ-го підйому водозабору «Франка».

-Заміна глибинного насосу на свердловині №8 водозабору «Кольчино».

-Монтаж глибинного насосу на свердловині №29 водозабору «Окружна».

-Заміна глибинного насосу на свердловині №13 водозабору «Центральний».

-Заміна глибинних насосів на свердловинах №11 та «15 водозабору «Чернишевський».

-Заміна насосу №3 на станції ІІ-го підйому водозабору «Чинадієво» з заміною підшипника на електродвигуні.

-Монтаж повітряної електролінії до свердловини №4 водозабору «Центральний».

-Ремонт електроапаратури та щита керування на водозаборі «Чернишевського».

-Зварювальні роботи на свердловині №7 водозабору «Центральний»

-Заміна ввідного автомату в ТП свердловини №28 по вул. Берегівська- об’їздна.

-Ремонт конденсаторної установки та заміна теплового реле на свердловині №18 водозабору «Кольчино».

-Ремонт електрообладнання на свердловині №28 по вул. Берегівська-об’їздна.

7.Ремонтні роботи на КНС та КОС:

-Ремонт всмоктувального патрубка на насосі №5 в КНС-10.

-Ремонт зворотного клапану на насосі №2, ремонт насосів №2 та №3 в КНС №2-а.

-Профілактика насосів в КНС №1по вул. Масарика Томаша та в КНС №6 по вул. Франка Івана.

-Зварювальні роботи на насосі №3 в КНС №7.

-Ремонт насосу №1 в КНС№7.

-Ремонт насосу в КНС №8.

-Ремонт засувки та насосу СД800/32 на КНС №10.

-Ремонт насосу в муловій КНС на КОС в с. Нове Давидково.

-Ремонт зворотного клапану на подаючому трубопроводі в КНС №5.

-Заміна дощатого настилу на майданчику обслуговування вторинного відстійника №2 на КОС.Спорожнення та чистка вторинних відстійників.

-Ремонт зворотного клапану на насосі №3 в КНС №2-А.

-Ремонт насосу №1 в КНС №8.

-Ремонт переносного насосу для КНС.

-Ремонт засувки д-200мм на КНС №8.

-Демонтаж насосу в КНС №3 та монтаж на КНС №1.

-Ремонт насосу №1 в КНС №7.

-Монтаж засувки д-150мм на муловому майданчику.

-Ремонт засувки д-150мм на напірному трубопроводі від КНС дренажних вод на КОС.

-Очистка камери від осаду на муловій площадці.

-Відкачка первинного відстійника №3 на КОС.

-Монтаж насосу після ремонту на КНС №6 по вул. Франка Івана.

-Ремонт напірного каналізаційного колектору д-500мм від КНС №7.

8.Покращення водопостачання міста:

-Подовжено графік подачі води в районі по вул. Закарпатська, Підгорянська, Верді Джузеппе та інших вулиць з водозабору «Чинадієво» до 14 год.

-Подовжено графік подачі води по вул. Недецеї Яноша від вул. Миру до вул. Зайця Володимира (Локоти).

-Подовжено графік подачі води до 24 год. з водозабору «Чернишевський» по вул. Шевченка Тараса від вул. Л.Українки до вул. Апостола Данила та по вул. Ілони Зріні на ділянці від вул. Толстого Льва до КНС-2А.

Виконано заміну насосів в 2-х свердловинах та в насосній станції ІІ підйому по вул. Чернишевського на насоси марки «Грундфос» та забезпечена цілодобова подача води по вулицям:

- Одеська

- Коцюбинського Михайла

- Митрака Олександра

- Лесі Українки

- Трояна Михайла

- Лисенка Миколи

- Апостола Данила

- Дорошенка Петра

- Здійснено цілодобову подачу води в мікрорайон багатоповерхової забудови від насосної станції ІІІ підйому по вулиці Молодіжна.

- За бюджетні кошти виконано:

- Диспетчеризація водонасосних станцій ІІІ підйому (9шт) на суму 475,63 тис.грн.

- Реконструкція будівлі виробничої бази по вул. Духновича Олександра, 103В на суму 1827,54 тис.грн

- Придбання насосного обладнання на водозабір по вул.Чернишевського на суму 1979,046 тис.грн.

- Придбання насосного обладнання на водозабір «Центральний» на суму 2884,50 тис.грн.

- Придбання насосного обладнання на водозабір «Севастопольський» на суму 1979,046 тис.грн.

- По програмі «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» придбано 4 каналізаційних насоса на суму 559,20 тис.грн.

Станом на 1 січня 2020р. встановлено 150 лічильників з дистанційною передачею даних для підприємств та бюджетних установ та 238 лічильників класу «С» для населення.

Управління міського господарства Мукачівської міської ради