**Інформація про виконану роботу ММКП «Мукачівводоканал» за ІІІ квартал 2020р.**

* Заміна водопровідної мережі по вул. Чайкіної Лізи (ділянка від вул. Петефі Шандора до вул. Драгули Миколи) д.110мм довжиною 200,0м та водопровідних вводів.
* Заміна водопровідної мережі по вул. Драгули Миколи (на ділянці від вул. Окружна до вул. Чайкіної Лізи (Вишиваного Василя)) д.110мм довжиною 188,0м та водопровідних вводів.
* Заміна водопровідної мережі по вул. Теліги Олени д.110мм довжиною 105,0м та водопровідних вводів.
* Заміна водопровідної мережі по вул. Контратовича Ернеста д.110мм довжиною 73,0м та водопровідних вводів.
* Заміна водопровідної мережі по вул. Панаса Мирного (непарна сторона) д.110мм довжиною 68,0м та водопровідних вводів.
* Заміна водопровідної мережі по вул. Зелена (на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Шолтеса Золтана) д.160мм довжиною 409,0 м та водопровідних вводів.
* Будівництво ділянки водопровідної мережі д.315мм довжиною 36,0м по вул. Масарика Томаша.
* Заміна ділянки водопровідної мережі д.160мм довжиною 5,0м на перехресті вулиць Гуртова Олексія — пл. Паланок та переключення водопроводів д.50мм по вул. Куруців та по вул. Кіса Роберта.
* Будівництво водопроводу д.110мм довжиною 25,0м по вул. Першотравнева Набережна до свердловини №8.
* Заміна водопровідного вводу д.32мм довжиною 60,0м по вул. Масарика Томаша.
* Будівництво водопроводу д.110мм довжиною 13,0м по вул. Духновича Олександра (ДЮСШ) та водопровідного колодязя з влаштуванням засувки та пожежного гідранту.
* Заміна водопроводу д.25мм довжиною 32,0м до корпусу ДЮСШ по вул. Духновича Олександра.
* Заміна ділянки водопроводу д.110мм довжиною 2,0м, перерізування вводу по провулку Достоєвського Федора, 12.
* Будівництво водопроводу д.32мм довжиною 47,0м по вул. Лермонтова Михайла до буд. №22А, №22Б.
* Будівництво водопровідної мережі д.63мм довжиною 90,0м по вул. Дулішковича Івана.
* Реконструкція водопровідної камери на перехресті вулиць Берегівська –Партизанська: демонтаж засувки д.150мм. встановлення 2-ох фланцевих заглушок, монтаж підставки під ПГ, заміна ділянки водопроводу д.150мм довжиною 6,0м.
* Усунення витоку води на напірному водопроводі д.300мм по вул. Митрополита Володимира (4).
* Усунення витоку води, за чеканення стику на водопроводі д.500мм по вул. Верді Джузеппе.
* Усунено витоків та ремонтні роботи на водопровідних вводах – 51 шт.
* Промивка водопровідних мереж: вул. Миру. Вул. Духновича Олександра (ДЮСШ), вул. Зріні Ілони, вул. Цібере Василя, вул. Драгули Миколи, вул. Молодіжна, вул. Мічуріна Івана, вул. Небесної Сотні, вул. Валленберга Рауля.
* Будівництво водопровідної камери на подаючих водопроводах з резервуарів чистої води до насосної станції ІІ підйому з влаштуванням 2-х засувок д.200мм на водозаборі «Івана Франка».
* Ремонт каналізаційної насосної станції на водозаборі «Чернишевський».
* Влаштування електрокабелю від ТП на території водозабору «Окружна» до свердловини №8 по вул. Першотравнева Набережна довжиною 350,0м.
* Заміна глибинних насосів в свердловинах – 7 шт.
* Промивка резервуарів чистої води на водозаборі «Чернишевський».
* Влаштування лічильника води в насосній станції ІІ-го підйому водозабору «Окружна».