УКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

МУКАЧІВВОДОКАНАЛ

Р/Р UA373204780000000026008215928 АБ «Укргазбанк»  м. Київ

МФО 320478 код 03344556

89600 м. Мукачево, вул. Духновича Олександра, 103 «В»

тел:                  mmkp.vodokanal@gmail.com

«_____» _____________2022 р.              №_______

Відділ контролю та ОЗД ВК та МР

Міському голові

Балога А.В.

Протягом  2021р. службами ММКП «Мукачівводоканал» виконані роботи по забезпеченню міста послугами з водопостачання.

Службою водопровідних мереж (СВМ)  виконано:

- Заміна ділянок вуличних,  дворових водопровідних мереж та вводів – 501,0м;

- Ремонтні роботи в водопровідних колодязях. в т.ч. ремонт та заміна засувок, прочистка колодязів, демонтаж- монтаж пожежних гідрантів, влаштування плит перекриття – 58шт.;

- Усунення витоків на вуличних мережах та на водопровідних вводах – 125 шт.

- Промивка вуличних водопровідних мереж – на 24 вулицях;

- Завезення питної води в м-он «Борок-телеп», вул.Світла, вул.Толстого 49, вул.Водна.

Службою водопровідних насосних станцій (ВНС)  виконано:

- Заміна насосного обладнання та запірної арматури в насосній станції ІІ-го підйому по вул.Мечнікові Іллі;

- Заміна та ремонт насосного обладнання на свердловинах – 11 шт.;

- Ремонтні роботи в насосних станціях ІІ та ІІІ підйомів – 14 шт.;

- Монтаж кабельних ліній для диспетчеризації рівня води в резервуарах на водозаборі «Чинадіївський» та на г.»Сороча»;

- Промивка резервуару на водозаборі «Чернишевський»;

- Заміри динамічних та статичних рівнів на свердловинах;

Службою  енергетика ВНС виконано:

- Заміна силових електрощитів на водозаборі «Чинадіївський», «Чернишевського», «Кольчино» - всього 15шт;

- Поточний ремонт трансформаторних підстанцій на водозаборах – 8 шт.;

- Ремонт електрообладнання фонтанів в парку ім.Кузменка та Злагоди;

- Монтаж електроживлення та встановлення щитів управління на свердловині №20 на водозаборі «Севастопольський»  та на бустерній установці на водозаборі «Центральний».

Службою сервіс-центру виконано: повірка лічильників з демонтажем – 1572шт., повірка лічильників без демонтажу – 828шт.

В 2021році  придбано наступне обладнання: глибинні насоси для свердловин – 4 шт.; стерилізатор повітряний для хімікобактеріологічної  лабораторії питної води;  пульт управління диспетчера та пульт управління обліку тиску; насос дренажний Pedrollo BCm; апарат для терморезисторної сварки; засувка клинового типу д.250мм на загальну суму 258,70 тис.грн.

Т.в.о.директора  ММКП «Мукачівводоканал»                  Кристіан ПОПИК