УКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

МУКАЧІВВОДОКАНАЛ

Р/Р UA373204780000000026008215928 АБ «Укргазбанк»  м. Київ

МФО 320478 код 03344556

89600 м. Мукачево, вул. Духновича Олександра, 103 «В»

mmkp.vodokanal@gmail.com

«_____» _____________2022 р.              №_______

Міському голові

Балога А.В.

Звіт  про виконану роботу по ММКП «Мукачівводоканал»  за  ІІ квартал 2022р.

Протягом ІІ-го кварталу 2022р.  виконані наступні роботи:

- Заміна глибинних насосів на свердловинах:

Водозабір «Кольчино» - свр. №№ 4, 16, 19

Водозабір «Чинадіївський» - свр. №№ 1а, 2а, 19, 24

Водозабір «Ів.Франка» - свр. 23, 25

Водозабір «Центральний»  - свр. № 7 та кол.№5

Водозабір «Окружна» - свр. №№ 10а, 29, 48

- Водозабір «Чинадіївський»:  монтаж насосу №2 на станції ІІ-го підйому водозабору;  реконструкція насосної станції ІІ-го підйому, установка багатоступеневих насосів Grundfos.

- Водозабір «Кольчино»:  ремонт насосу Wilo 37квт, заміна підшипників в насосній станції ІІ-го підйому.

- Водозабір «Севастопольський»:  промивка резервуарів чистої води.

- Насосна станція ІІІ-го підйому по вул.Франка- бічна:  ремонт насосу Wilo,  перемотка електродвигуна.

- Насосна станція ІІ-го підйому по вул.Мечнікова: ремонт насосу №2 SAER. Заміна засувки д.100мм на станції знезалізнення.

Т.в.о. директора   ММКП «Мукачівводоканал»                 Кристіан  ПОПИК