

 **УКРАЇНА**

**МУКАЧІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

 **МУКАЧІВВОДОКАНАЛ**

 **Р/Р 26008215928 АБ «Укргазбанк» м. Київ**

 **МФО 320478 код 03344556**

 **89600 м. Мукачево, вул. Духновича,103-В**

 **тел/факс: 2-43-91; тел: 2-12-85**

 **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Відділ контролю та ОЗД ВК та МР**

**Міському голові**

**Балога А.В.**

Про надання інформації

про пророблену роботу за 2021р.

Протягом 2021 р структурним підрозділом КП «Міськводоканал» ММР проводилась робота по забезпеченню міста послугами з водопостачання та водовідведення**.**

**Службою водопровідних мереж ( СВМ) за 2021 р виконано:**

* Заміна ділянок вуличних водопровідних мереж , дворових мереж та вводів-2020.0м
* Ремонтні роботи в водопровідних колодязях (заміна сальників та болтів на засувках, ремонт та заміна засувок, ремонт та заміна вентилів, зварювальні роботи)- 128 шт.
* Усунення заторів на каналізаційних мережах-2087 шт.
* Промивка каналізаційних мереж-120 шт.
* Ремонтні роботи на каналізаційних колодязях ( гідроізоляція, бетонування лотків, Усунення витоків на водопровідних мережах та їх промивка-267 шт.

**Службою каналізаційних мереж ( СКМ) за 2021 р виконано**:

* підмурівка колодязів, заміна та влаштування кришок)- 43 шт.
* Прочистка та ремонт дощоприймачів об’ємом до 0.25 м3- 2721 шт, об’ємом до 0.5 м3-137 шт**.**

**Службою водопровідних насосних станцій ( ВНС) за 2021 р виконано:**

* Заміна та ремонт насосного обладнання на свердловинах, станціях ІІ та ІІІ- го підйомів-38 шт.
* Демонтаж та монтаж засувок в свердловинах, насосних станціях ІІ, ІІІ- го підйомів-8 шт.

 **Службою каналізаційних насосних станцій та каналізаційних очисних споруд (КНС та КОС) за 2021 р виконано**:

* Ремонт насосного обладнання на КНС та КОС-22шт.
* Ремонт, заміна запірної арматури на КНС та КОС-8 шт.
* Чистка пісколовки на КОС-1 шт.
* Чистка приймальної камери аеротенків-1шт.
* Відкачка та чистка первинного відстійника- 1шт.
* Чистка вторинних відстійників- 4 шт.

**Служба енергетика ВНС за 2021 р виконала**:

* Заміна силових електрощитів на водозаборі «Чинадієво» ( свердловини №2,6,7,8,22,25), на водозаборі «Центральний» ( свердловини №5, 13).
* Монтаж конденсаторних установок на станції ІІ- го підйому водозабору «Чинадієво».
* Ремонт регуляторів реактивної потужності в ЦРП-12 на водозаборі «Центральний», на ст. ІІ-го підйому водозабору «Кольчино», в ТП-212 водозабору «Чинадієво».
* Заміна кабельної воронки в ТП 212 А, 212.
* Ремонт електрощитової фонтану в парку Кузьменка Андрія.
* Реконструкція електросхеми в ЦРП-12 водозабору «Центральний»
* Поточні профілактичні роботи електромонтажного обладнання на водозаборах «Центральний», «Чинадієво», «Чернишевського», «Окружна».
* Монтаж муфти силового кабелю в ТП 272 до свердловини №45 водозабору «Росвигово».

**Служба енергетика КНС та КОС за 2021 р виконала:**

* Ремонтні роботи електричних кабелів, магнітних пускачів, електроавтоматів та пультів управління на КНС-2 А.
* Монтаж електрощитової з заміною автоматів, кабелів та монтаж пульту управління на КНС №4.
* Часткова заміна електропроводки та заміна магнітного пускача на КНС №3.
* Монтаж пультів управління для підключення 3-ох насосів на КНС № 1.
* Заміна електроавтоматів ( 2 шт) на КНС № 6.
* Профілактичні роботи по заміні масла в струмоприймачах на вторинних відстійниках.
* Влаштування електрозахисту для 4- ох двигунів.
* Фарбування електрощитових на КНС № 1, 2 А, 3,4, 6,10, повітродувці ( 36 шт).
* Монтаж дренажних насосів та пультів управління для них на КНС № 1,2А,3,6,7, ілова та дренажна КНС.
* Монтаж майданчикового освітлення на КОС та КНС.

 **Директор КП «Міськводоканал»ММР Олег КАЗИБРІД**

 Вик. Любов Міклі

 Тел..0509104480.