Додаток

до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

06.10.2022 № 430

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг для

Військової частини Сил ТрО ЗСУ А7084

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Товари, роботи і послуги, які необхідно закупити | Код ДК 021:2015 | Обсяг закупівлі | Одиниця виміру |
| 1 | Радіатор алюмінієвий 500/96 10 -секційний в комплекті: | 44621000-9 Радіатори та котли | 168 | штука |
| 1.1 | Кріплення для алюмінієвого радіатора | 592 | штука |
| 1.2 | Комплект заглушок для алюмінієвого радіатора 1/2" | 148 | комплект |
| 2 | Кріплення для труб ППР ф 50 мм | 44530000-4  Кріпильні деталі | 54 | Штука |
| 3 | Кріплення для труб ППР ф 32 мм | 224 | Штука |
| 4 | Кріплення для труб ППР ф 25 мм | 368 | Штука |
| 5 | Кріплення для труб ППР ф 20 мм | 186 | штука |
| 6 | Кутник ППР ф50\*90º | 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 12 | Штука |
| 7 | Кутник ППР ф50\*45º | 4 | Штука |
| 8 | Кутник ППР ф40\*90º | 6 | Штука |
| 9 | Кутник ППР ф40\*45º | 4 | Штука |
| 10 | Кутник ППР ф32\*90º | 20 | Штука |
| 11 | Кутник ППР ф32\*45º | 4 | Штука |
| 12 | Кутник ППР ф25\*90º | 40 | Штука |
| 13 | Кутник ППР ф25\*45º | 6 | Штука |
| 14 | Кутник ППР ф20\*90º | 176 | Штука |
| 15 | Кутник ППР ф20\*45º | 44 | Штука |
| 16 | Муфта перехідна ППР 50\*40 | 12 | Штука |
| 17 | Муфта ППР ф50мм | 26 | Штука |
| 18 | Муфта перехідна ППР 40\*32 | 20 | Штука |
| 19 | Муфта ППР ф40мм | 60 | Штука |
| 20 | Муфта перехідна ППР 32\*25 | 32 | Штука |
| 21 | Муфта ППР ф32мм | 70 | Штука |
| 22 | Муфта ППР ф25 мм | 142 |
| 23 | Обведення з муфтами ППР ф25мм | 140 | Штука |
| 24 | Муфта перехідна ППР 25\*20 | 322 | Штука |
| 25 | Трійник ППР редукційний 50\*40\*50 | 4 | Штука |
| 26 | Трійник ППР ф50мм | 8 | Штука |
| 27 | Трійник ППР редукційний 50\*25\*50 | 8 | Штука |
| 28 | Трійник ППР редукційний 40\*25\*40 | 26 | Штука |
| 29 | Трійник ППР ф40мм | 2 | Штука |
| 30 | Трійник ППР редукційний 32\*25\*32 | 42 | Штука |
| 31 | Трійник ППР ф32мм | 2 | Штука |
| 32 | Трійник ППР ф25мм | 128 | Штука |
| 33 | Труба ППР зі скловолокном PN20 Ду50мм | 108 | метр |
| 34 | Труба ППР зі скловолокном PN20 Ду40мм | 192 | метр |
| 35 | Труба ППР зі скловолокном PN20 Ду32мм | 288 | метр |
| 36 | Труба ППР зі скловолокном PN20 Ду25мм | 664 | метр |
| 37 | Труба ППР зі скловолокном PN20 Ду20мм | 292 | метр |
| 38 | Хрестовина ППР ф25мм | 82 | штука |
| 39 | Кран ППР Ду20\*1/2" ЗР кульовий, прямий з американкою | 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої [Тут https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4213 про ℹ ДК 021:2015 ℹ](https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4213) | 296 | штука |

Керуючий справами

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ